	관악소방서
수신	서울특별시 남부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 긴급보수요청

1. 평소 소방행정발전에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

가. 재난관리과-6363(2014.12.04.)호『관악소방서 고장소방용수시설 보수요청』

나. 난곡119안전센터-5006(2014.12.15.)호『소방용수시설 고장발생보고(공소3950호)』

3. 위와 관련 관악소방서 관내 소방용수시설(소화전)의 고장이 발생되어 아래와 같이 통보하오니, 겨울철 동파 우려 및 민원요청건임을 감안하여 신속한 조치를 부탁드리며 기 통보된 고장소방용수시설에 대하여 보수계획을 회신하여 주시기 바랍니다.

연번	용수번호	위치	고장내용	사용 가부	비고
1	3950 (지하식)	관악구 신림동 1488-35 (남부순환로144길24)	현장 확인한바 몸통부위 누수로 관구내 배수불량인 상태	사용가	겨울철 동파 및 행인 낙상우려로 긴급 보수요함

붙임  1. 고장소방용수시설 위치도 및 사진 1부.

2. 고장소방용수시설 현황 1부.  끝.

	관악소방서장
담당자	심종보		대응총괄팀장	손옥경		재난관리과장	전결 12/15 강인구
협조자
시행	재난관리과-6602	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로 97 3층	/
전화	02-886-1192	/전송	02-877-4119	/	sss5775@seoul.go.kr	/	대시민공개