		강남수도사업소
CU********5*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(강남구 도산대로50길 37, 논현동 100-21, 소출수)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	029151617	고객접수번호	1002014053866
수용가명	***	민원신청일	2014년 12월 15일
수용가주소	********************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	25mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19900110	기물번호	r1300003170
현장방문일시	11시 30분	현장출동자	최창원
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	옥내 누수로 인한 소출수로 수용가 설비업체 점검, 수리하도록 상담

끝.

주무관							최창원				급수운영과장					12/15 최임봉
협조자
시행			급수운영과-25267										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-4844							/전송								/	pinaction95@seoul.go.kr													/	부분공개(6)