문서번호	시설관리과-33684
결재일자	2014.12.15.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
시설관리팀장	주무관	시설관리과장
최명익	한상근	12/15 나태산

급 수 공 사 일 일 결 산 보 고

(2014.12.12~12.13)

중부수도사업소

시설관리과

☐ 2014년 12월 12일 금요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	1. ****************** -분기 : ssp30 기존밸브 재용 -관부설 : ssp30*3m -보호통설치 : 30*1 -계량기설치 : 30*1 2. ****************** -보호통교체 : 40*1 -관부설 : ssp40*1m -밸브설치 : 40mm 3.**********************소출수 -ssp20*20 T설치 -관부설 : ssp20*2m
***	종로구 관내 수탁급수공사	1. ************* - 보온재및 뚜껑교체 : 15*1 2. ************** - 보호통뚜껑및보온재교체 : 15*1 3. ************ -보온재교체 : 15*1 4. ****************** - D200 * L = 2.0m - 퇴수변설치 : 600/200 * 1 - 변실설치 : 원형1개소

☐ 2014년 12월 13일 토요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	- 금일작업 없음 -
***	종로구 관내 수탁급수공사	( 야 간 ) 1. ************ - SSP설 : 25 *L= 3.0m, - 새들분기 : 150/25 *1 - 보호통설치 : 25 * 1 - 계량기설치 : 25 *1 2. ************* - 불용관폐쇄 : 맞이음 1개소 . 25/20 T철거후 25*0.5 연결

-끝-