	소방학교
수신자	내부결재
(경유)
제 목	창의2관 냉난방기 수리완료 보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-371(2014.01.09.) 『2014년도 세출예산 편성 결과 알림』

나. 교육지원과-15779(2014.12.12.) 『창의2관 냉난방기 수리 계획』

2. 위와 관련 냉난방기 수리 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 수리내역

품명	설치장소	수리일시	수리내역	수리처	비고
LG냉난방기	창의2관	2014.12.12	공기센서 2개 교체	㈜하이엠솔루텍 (LG전자 서비스센터 )

붙임  수리사진 1부.  끝.

★담당자	김희철		시설운영팀장	안서용		교육지원과장	12/15 김병로
협조자
시행	교육지원과-15848	(		)	접수		(		)
우	130-070	서울 서초구 서초동 남부순환로 340길 29	/
전화	02)2106-3632	/전송	02)2106-3699	/	kimej523@seoul.go.kr	/	대시민공개