문서번호	시설관리과-33258
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
김재철		이상연	12/15 박길영
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			신인철

백련(배)가압장 근무일지(12.14)

2014.12

백련(배)가압장 운전일보

2014년 12월 14일 일요일

구   분

내                   용

비    고

근  무  시  간

성    명

근  무  조

교육,연가,휴가

근 무 자

09:00~18:00

백 원 순

일 근

휴 무

00:00~09:00

이 용 주

A(전일야간)

18:00~24:00

김 재 철

B(야간)

09:00~18:00

오권학,오한민

C(주간)

오권학 연가

허    현

D(휴무)

근 무 현 황

□백련배수지 운영,유량,순찰일지(따로붙임)

순찰 점검

및

조치 사항

♢ 전일야간 : 이용주(A조) 00:00 ~ 09:00

-백련배수지 근무일지 정리 : 00:30

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 :  01:00. 06:00                              -백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)	05:20	05:45
연희	4 (150)	00:05	01:45	08:39	-
가좌	7 (400)	00:00	06:53

-사무실 및 백련배수지 주변환경정비 : 07:00

♢ 주간근무 : 오권학,오한민(C조) 09:00~18:00

-야간근무자 인수인계 : 07:50

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 10:00, 14:30

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)	16:05	-
연희	4 (150)	-	10:45	13:41	15:42
가좌	7 (400)	14:55	-

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

-백련배수지 1지,2지검수구 및 관랑실 순찰점검(15:30)

-백련배수지 잔류염소 측정(14:40, 자동:0.29)

♢ 야간근무 : 김재철(B조) 18:00 ~ 24:00

-주간근무자와 인수인계 : 17:20

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 18:20, 23:30

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운전	운휴	운전	운휴	운전	운휴
응암	2 (200)	-	18:20
연희	4 (150)	19:20	21:23
가좌	7 (400)	-	20:32	23:55	-

-금일 전력사용량 : 4903.20 KWH

기    타

- 없 음