문서번호	시설관리과-33329
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
민성준		이상연	12/15 박길영
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			代이두영

만리가압장 근무일지(12.14)

2014. 12

만리가압장 근무일보

근무일자 : 2014년 12월 14일 일요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근 무 시 간	성 명	근 무 조
	00:00～09:00	황 영 훈	A 조
	09:00～18:00	이장희, 나종길	C 조
	18:00～24:00	민 성 준	B 조
근무현황	만리 운전일보 및 연동및순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및 조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 황영훈(A조-대직:이장희) 12/14 일요일 ○.수배전반.모터펌프 운전상태.펌프실주변등 점검(00:30) ○.만리4호(125hp)운휴. 수위 1/2지:4.3/4.1[m](03:30) ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(06:00) ○.만리4호(125hp,21A)운전. 수위 1/2지:2.8/2.5[m](08:50) 주간근무(09:00~18:00) 이장희.나종길(C조) ○.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압,과열등)점검(09:00) ○.배수펌프 동작상태 점검 및 펌핑(11:00~12:30) ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(14:00) 야간근무(18:00~24:00) 민성준(B조) ○.수배전반.모터상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(18:00) ○.만리4호(125hp)운휴. 수위 1/2지:4.3/4.1[m](20:40) ○.가압장내외부,모타펌프, 이상유무 점검. 화재예방 순찰(22:30) ○.만리4호(125hp,20A)운전. 수위 1/2지:2.8/2.5[m](23:50) (인입/토출압력: 2.3/4.6[kg/㎠]. 유량: 864[㎥/h])

만리가압장 운전현황(12월14일 일요일)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1											174	13,160
	2
	4		03:30	08:50	20:40	23:50				15:25	174
능안	5											364	11,947
	6									23:59	364
	7