문서번호	교량보수과-3846
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		교량보수과장
신동헌		12/15 이용재
협 조

겨울철 대비 도로시설물 순찰 및 정비 보고서

(여의상류IC, 여의상류샛강IC, 여의교지하차도, 신사2고가)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

남부도로사업소

(교량보수과)

겨울철 대비 도로시설물 순찰 및 정비 보고서

(여의상류IC, 여의상류샛강IC, 여의교지하차도, 신사2고가)

시설명	지적사항	조치결과(계획)	비 고 (사진번호)
여의상류IC	여의상류IC지하차도 포장 일부 균열	지속관찰	연번1
여의상류IC	램프2 교면포장 노후	일상유지보수공사 정비예정	연번2
여의상류샛강IC	샛강2교 포장 긁힘	지속관찰	연번3
여의상류샛강IC	샛강3교 배수구 막힘	협작물 현장 제거	연번4
여의교지하차도	수산시장방향 옹벽 콘크리트 일부 균열	일상유지보수공사 정비예정	연번5
여의교지하차도	콘크리트 경계브럭 노후	지속관찰 (노후 및 파손 진행시 교체요)	연번6
신사2고가	특이사항 없음		연번7

따로붙임 : 순찰사진 1부.

2014.   12.

순찰자   직) 한국시설안전공단           성명) 박 성 우  (서명)

직) 남부도로사업소 교량보수과  성명) 신 동 헌  (서명)

□ 점검사진

연번1) 여의상류IC 지하차도 포장 일부 균열	연번2) 여의상류IC 램프2 포장 노후 불량
연번3) 여의상류샛강IC2교 포장 긁힘	연번4) 여의상류샛강IC3교 배수구 막힘
연번5) 여의교지하차도(수산시장방향) 타일시점부 단부콘크리트 균열	연번6) 콘크리트 경계브럭 노후

□ 점검사진

연번7) 신사2고가 벽체 표면보수