투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	방화 빗물펌프장 증설공사 추가 정비 요청에 대한 회신

1. 안전치수과-22554호(2014.12.11.)와 관련입니다.

2. 우리부 시설공사인 「염창2외 1개소 빗물펌프장 증설공사」의 방화 빗물펌프장내 추가 정비 요청건에 대해 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바라며,

3. 위탁감독기관에서는 유지관리부서 요구사항에 대해 선조치 하여 주시고 추가 비용 발생에 대해서는 추후 설계에 반영하시기 바랍니다.

가. 방화 빗물펌프장 추가 정비 요청에 대한 의견 회신

요청사항	처리내용	비고
유수지내 기존 포장상태가 비교적 양호하므로 콘크리트포장 제외	수용
유수지내 호안블록이 일부 유실되고 파손상태가 심하므로 호안블록 정비	조건부 수용 사유 : 공사로 인하여 발생된 호안블록 일부 훼손은 보수하지만 그 외 구간에 대해서는 귀 청에서 유지관리 하는 것이 적정하다 판단됨	붙임 도면 참조
펌프장 진입도로 포장상태가 불량하므로 진출입로 아스팔트포장 정비	수용 ※ 아스콘 덧씌우기 공사 시행

붙임 : 호안블록 공사 설명도면 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	강서구청장(안전치수과장),서울특별시시설관리공단이사장
★주무관	조동협		치수시설과장	김흥근		방재시설부장	12/15 임춘근
협조자
시행	방재시설부-13362	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/
전화	02-3708-8774	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개