문서번호	총무과-6550
결재일자	2013.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	총무과장	관리부장	서울대공원장
박상태	이경로	정경효	05/19 안영노
협 조
	동물원장		노정래
	운영과장		이영우
	시설과장		배병렬
	조경과장		이성주
	동물기획과장		김태원
	동물복지과장		이달주
	동물병원장		이종혁
	동물연구실장		어경연
	주무관		김원영

- 2013년 여름철 -

서울대공원 운영 종합대책

2013년 5월

서울대공원

(총무과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(	자원봉사자 등	)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 ■	(	소방방재청 등	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	한국보건산업진흥원	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	도시안전실 등	)	무 □

						목 차

Ⅰ. 추진개요 (여름철 기상전망 등)	1

Ⅱ. 중점 추진사항	1

Ⅲ. 분야별 세부 운영계획	2

Ⅳ. 행정사항	18

※ 붙  임

1. 재난안전대책본부 근무 체제	19

2. 단계별 비상근무조 편성	20

3. 재난안전대책 비상연락망	21

4. 재난안전대책반 반별 임무	22

5. 시설물 점검표	23

- 2013년 여름철 -

서울대공원 운영 종합대책

‘2013년 여름철 서울대공원 운영 종합대책’에 의한 공원운영으로 여름철 풍수해 및 폭염 등으로 인해 발생이 예상되는 각종 재난 및 안전사고에 대비하고 관람시민들에게 쾌적한 공원서비스 제공에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ.  추진개요

여름철 종합대책 운영 기간 : ’13. 5. 15 ~ ’13. 10. 15 (5개월간)

2013년 여름철 기상전망 (기상청 장기예보 참고)

기온 : 평년(22~25℃)보다 다소 높을 것으로 전망

▸ 평년보다 발달한 북태평양고기압의 영향으로 무더운 날씨를 보일 때가 많겠음.

▸ 폭염일수는 2011년 4.7일, 2012년 13.4일로 증가추세이고 2013년은 기온이 평년보다 다소 높은 것으로 전망되어 폭염일수는 다소 증가할 것으로 예측

※ 폭염 : 일 최고기온이 33℃ 이상이고 일 최고 열지수(Heat Index)가 32℃ 이상인 경우

강수량 : 평년(501~940㎜)보다 많겠음.

▸ 대기불안정에 의해 많은 비가 내릴 때가 있겠음.

Ⅱ. 중점 추진사항

1		수방 및 공원시설물 안전관리대책 : 신속한 재난대응체계 확립

2		공원환경 및 편의시설 관리대책 : 화장실 청결유지, 각종 쓰레기 적기 수거 및 여름철 식중독 등 예방위해 편의시설 위생점검 철저

3		녹지대, 조경시설물, 산림내 이용시설물 관리 대책

4		동물원 관리대책 : 동물 위생관리 및 동물사 시설물 안전관리

5		동물진료 및 전염병 관리 대책 : 동물사, 주요시설물 등 점검 및 정비

6		토종 및 멸종위기 동물관리 대책

Ⅲ. 분야별 세부 운영계획

Ⅰ		수방대책

추진방향

여름철 풍수해 재난의 사전대비, 대응 및 복구 등 상황발생시 신속한 대처

이상기후에 대비한 단계별 비상근무 등 재난대응체제 구축

중점 추진사항

재난안전대책본부 조직편성 근무체계 확립 및 상황실 운영

재난안전동원인력 및 자재 장비확보

취약지역별(재해위험 시설물) 지역책임자 지정운영

재난안전 기동순찰반 운영

서울대공원 재난안전대책본부 체계

본 부 장 : 대공원장

부본부장 : 관리부장, 동물원장

(보좌관 : 시설과장)

본  부  직  원

시설관리업체

및 민자기관

○과장 8명

상황관리반		구조․복구반		지원․구호반		민자 업체
시설과장		조경과장 동물기획과장 동물복지과장 동물연구실장		총무과장 운영과장 동물병원장		운영과장

○직원 28명

총무과(4명), 운영과(4명), 시설과(4명), 조경과(4명)

동물기획과(4명), 동물복지과 (4명), 동물병원(2명), 동물연구실(2명)

※ 재난안전대책본부 근무인원 (총39명 : 대공원장, 부장2명, 과장8명, 직원28명)

․ 아이서비스(주)

: 시설관리용역

․ 웅비(주) : 청소용역

․ 한덕개발(주)

․ 동일삭도(주)

※ 상황실 운영 : 1단계 및 2단계(시설과 사무실), 3단계 및 필요시 : 소회의실 또는 강당

재난안전대책본부 임무

본부장

․ 재난안전대책 총괄 지휘 및 감독, 상황에 따른 비상근무 발령 등

재난안전작업조장 (각 부서장)

․ 수방에 대한 작업지휘 추진 및 대책판단, 취약지점에 대한 점검 및 대비 등

시설관리업체 및 민자기관

․ 체계적인 방재조직 구축 및 공원내 재해 복구를 위한 인력, 장비지원

․ 민자시설에 대한 점검 및 복구실시로 이용객의 안전성 확보

재난안전대책본부 근무체계

평시근무

․ 주간 : 시설과 영선팀 편성 (당일 9시～18시)

․ 야간 : 동관소 당직자가 평시근무 상황유지 (18시～익일 9시)

※ 비상상황 발생시 평시근무자는 부서(과)별 비상연락담당자에게 전화연락하고

단계별 비상근무자에게 휴대폰 문자알림 실시 (주간 : 시설과 영선팀, 야간 : 당직사령)

『재난안전대책 비상근무자 휴대폰 문자알림 시행계획』 (시설과-1469,2006.7.20)

단계별 기상상황 및 근무기준

구 분	상 황 기 준	근 무 형 태	근무내용
평시 (관심)	∙징후감시 필요시 ∙예방활동 필요시	․당직근무자 상황유지	∙상황실운영 - 주간 : 시설과 - 야간 : 당직실
보강 (주의)	∙강우량 30mm/일 이상 예보시	∙시설과 보강근무자 2명 ∙시설관리용역 근무자 2명	∙상황파악, 작업준비 ∙비상상황알림
1 단계 (주의)	∙호우주의보 발령시 - 6시간 70㎜이상 예보 - 12시간 110㎜이상 예보 ∙태풍경보3급(17~24m/s)	∙재난안전상황요원 1/4 (상황실장:총무과장 등 6개 부서장) ∙시설관리용역 근무자 4명	∙상황파악 ∙작업준비 및 실시
2 단계 (경계)	∙호우경보발령시 - 6시간 110㎜ 이상 예보 - 12시간 180㎜ 이상 예보 ∙홍수주의보(한강대교 수위 8.5m) ∙․태풍경보2급(25~32m/s)	∙재난안전상황요원 1/2 (상황실장:시설과장, 조경과장) ∙시설관리용역 근무자 7명 ※ 필요시 재난안전대책반 전직원 및 대공원전직원	∙작업시행 ∙대응체계 ①일상적 ②심각한 긴급재난
3 단계 (심각)	∙홍수경보발령시 - 한강대교수위 10.5m ∙태풍경보1급(33m/s 이상) ∙이재민 다수발생	∙재난안전상황요원 1/2 (상황실장:관리부장,동물원장) ∙전직원(상황실장:원장) - 재난안전대책반 전직원 및 대공원전직원 ∙시설관리용역 근무자 8명	∙필요시 교통통제 ∙가용장비 총동원

재난안전대책반 운영방법

․ 비상소집시에 부서별 담당관리지역(취약지역)에서 재난안전대책 근무

․ 공동대처 등 필요시 재난상황실 합동근무실시

- 비상근무자는 철야근무 시 『서울특별시 당직 및 비상근무 규칙』에 의거 근무익일 부서장 승인후 휴무조치

재난안전대책 보고체제

재난안전대책보고 계통

중앙재난안전대책본부 (소방방재청)
서울시 재난안전대책본부
			유관기관 및 민자시설 관리업체
서울대공원 재난안전대책본부
각과 재난안전대책 근무요원
각 시설물 관리자 및 관람객

재난안전대책보고

․ 재난안전대책본부장은 관할구역 안의 재해에 대해서 지체없이 수방상황과 응급조치 내용을 市 재난안전대책본부장에 보고

․ 대규모 피해상황 및 중요 특기사항(대피, 돌발사태, 기타)에 대하여는 중앙 및 市 재난안전대책본부로 동시 직접 보고

피해 발생보고

․ 보고시기 : 수방상황이 계속되는 상황에서 피해발생 즉시

․ 보고사항 : 육하원칙에 의해 재난안전대책 상황보고

․ 보고방법 : 유선 및 FAX 보고

- 각 과, 민자업체 → 대공원 재난안전대책본부 →  市 재난안전대책본부)

재난안전대책본부 연락처

․ 서울대공원 : (주) 시설과 (전화:500-7410～5, Fax: 507-7230)

(야) 당직실 (전화:500-7890～1, Fax: 500-7247)

․ 서울시 재난안전대책본부

- 재난안전대책상황실(726-2313～6, 팩스726-2341～4), 하천관리과 (2115-7865)

재난안전대책 동원인력 및 자재 장비 확보

인 력

계	직 원	환경미화원	용역인력	비 고
332	203	56	73

전담장비

구 분	굴삭기	덤프트럭	버브캣	수중펌프	전기차	리어카	비 고
확보량	2	1	1	3	1	1	2013 연간단가 보수공사업체 (태경개발)
	자체1 단가1	단가1	자체1	자체3	자체1	자체1

자재확보 현황

구 분	마대PP (매)	비닐 (롤)	PP로프 (m)	삽 (개)	빗자루 (개)	시멘트 (포)	모래 (㎥)
합계	5,500	10	730	100	35	100	30

재난안전을 위한 시설물 점검 ․ 정비

대 상

․ 소하천 : 4개소(금붕어광장연못, 조절저수지, 자연캠프장, 서울랜드)

․ 제  방 : 2개소(금붕어광장연못제방, 조절저수지제방)

․ 하수도 : 45.7km, 공동구 : 9.163km, 우․오수맨홀 : 498개소, 빗물받이 : 537개소

․ 그 외 주요시설

- 건축물(186개동), 도로(27.7km), 전기시설(주변전실외 17개 분기실), 기계시설(주보일러실외 8개소), 교량(해오름다리외 12개소), 오수처리장 등

적출사항 조치

․ 점검 시 적출사항에 대하여는 경미한 사항은 자체인력 및 연간단가계약 업체 등을 활용하여 즉시 조치토록 하고,

․ 장기간 소요사항에 대하여는 조치계획 수립(예산반영 등)후 조치

취약지역별 책임자 지정 ․ 운영

부서별 관리시설 현황

․ 종합관리사무소, 종합안내소, AVION : 총무과장

․ 공원 내 판매시설, 공원 부설주차장, 서울랜드, 동일삭도 : 운영과장

․ 조절저수지, 소하천, 오수처리장. 공동구, 하수암거, 변전소, 보일러실, 펌프장,   교량, 도로, 빗물받이, 맨홀, 하수관거 유수장애 지장물 등 : 시설과장

․ 공원 내 절개지, 산사태․낙석 우려지역, 축대, 옹벽, 식물원, 장미원, 자연캠프장,  어린이놀이터, 산림 내 수해유발 적치물 등 : 조경과장

․ 동물원관리사무소, 어린이동물원, 담당 동물사 : 동물기획과장

․ 동물원 내 담당 동물사 및 방사장 : 동물복지과장

․ 동물병원 및 주변 : 동물병원장

․ 들소사, 번식장, 담당 동물사 : 동물연구실장

유관기관(업체) 책임구역제 시행

․ 국립현대미술관 : 서울랜드 동문~자연캠프장 정문 앞

․ 서울랜드 : 1초소~서울랜드 동문 및 정문주변, 코끼리열차 차량진입로 및 통행로

․ 동일삭도 : 리프트사무실, 기점, 중간점, 종점

기동순찰반 운영

편성 : 시설과에서 편성(영선용역 인력 7인 2조 외 전기, 기계 용역 협조)

운영 : 상황발생시 공원내 시설물 및 피해우려 사항에 대하여 순찰 점검하여 피해요인 사전제거, 이용객 불편해소 등을 위하여 운영

Ⅱ		공원시설물 안전관리대책

전망 및 분석

기상청은 본격적인 장마철을 맞아 돌풍을 동반한 천둥, 번개와 시간당 20mm 이상의 강한 비가 자주 올 것으로 전망

장마철 사고위험이 높은 특정관리대상시설 및 축대, 옹벽, 노후교량 등의 시설에 대하여 각별한 안전관리가 필요

중점 추진사항

특정관리대상시설 및 사면시설 안전관리강화

․ 축대, 옹벽, 노후교량, 건축물 등에 대한 안전점검 및 예찰활동 강화

․ 호우예보 및 특효발효시 위험요소 순찰점검 수시 실시

돌풍피해 예방 활동 강화

․ 간판 및 공사장 가시설 등 강풍에 날리거나 전도될 수 있는 시설물 안전점검 강화

점검 대상

특정관리대상시설 및 수방시설물

․ 소하천 : 4개소(금붕어광장연못, 조절저수지, 자연캠프장, 서울랜드)

․ 제  방 : 2개소(금붕어광장연못제방, 조절저수지제방)

․ 하수암거 : 4개소(반도지암거,해양관암거,저수지암거,큰물새장암거)

․ 하수도 : 45.7km

․ 우․오수맨홀 : 498개소

․ 빗물받이 : 537개소km

․ 오수처리장 : 1개소

․ 교량 : 13개소(해오름다리외 12개 교량)

풍수해 취약시설 및 지역

․ 공원 내 공사현장

․ 사면 시설  : 공원내 절개지, 산사태․낙석 우려지역, 축대, 옹벽등

․ 지하 시설  : 동물원 및 호수순환 공동구 등

․ 하천 및 하수관거내 퇴적물 등 유수장애 시설

․ 산림 내 수해유발 적치물 등

점검방법

합동점검반 편성하여 분야별 점검표에 의한 등급판정

주요점검내용

토목, 건축, 조경 분야

․ 기둥 ․ 보 등 주요구조부의 손상, 균열 여부

․ 내 ․ 외부 마감재(타일.석재등)박리․박락상태 확인

․ 계단 논슬립 부착 및 파손상태 확인

․ 동물사 주변 울타리, 인지책 등 안전성 여부

․ 건물 내 관람객 편의시설 손상 및 안전 여부

․ 석축․옹벽 등의 균열 및 발생여부

․ 절개지, 산사태․낙석 우려지역 균열 및 슬라이딩 여부

․ 보도 상태 및 도로시설물 안전성 여부

기계, 전기, 소방, 통신 분야

․ 기계․전기시설물 이상유무(배수펌프 자동 작동여부)

․ 가스, 유류 등 위험시설물 이상유무

․ 가로등 고장 및 누전, 파손여부

․ 소방 및 방재시설 이상여부

․ 전기 및 통신 시설물 이상유무

․ 동물사 위험전기시설 정검 및 정비

점검결과 조치

자체 정비가 가능한 경미한 지적사항 : 현장시정 및 기동반 활용 조치

주요구조부 이상 발생시 : 필요시 전문가의 자문을 받아 보수공사 시행

기간내 정비가 곤란한 경우에는 정비대책을 별도 수립

Ⅲ		공원환경 관리대책

현  황

동원인력 : 총 70명

․ 환경팀 총괄주무관 등 3명, 청소용역직원 53명, 다시서기 인력 14명

주요 시설 및 청소장비

․ 주요시설 : 화장실 66개소, 재활용집하장 1개소, 암롤박스하우징 2개소 등

․ 청소장비

(단위 : 대)

5톤 작업용 트럭				1톤 차량		전기차	캐리어 (수동)	무전기	마루 광택기	진공 청소기	기타
암롤	진개 덤프	노면 청소	살수	봉고	3방 트럭
1	1	1	1	1	1	5	25	9	2	2	14

중점 추진사항

공중화장실 청결유지 및 정비

․ 화장실 청소 및 1일 1회 이상 소독실시

․ 화장실 환풍기 수시 점검으로 악취 제거(시설과 협조)

․ 진개차량 및 분뇨차량 작업 조기 완료(오전 9:30 이전)

․ 파손 및 기능 불량시설에 대한 신속한 정비 ․ 신고

․ 간이화장실 분뇨 월 3회 이상 수거

․ 살수차 주 3회이상 운행으로 쾌적하고 청결한 관람환경 조성 등

쓰레기 적기수거

․ 여름철 우기시 쓰레기 적기 수거로 악취 등 예방 (쓰레기 당일 및 수시 수거)

조편성	담 당 구 역 및 임 무	화장실수(66개소)
기동조	쓰레기 운반 이동조	-
1 조	대공원 주 진입로 ~ 종안소, 종관소 주변	화장실 10
2 조	한마당, 호수주변, 복돌이 초소 ~ 동물원 정문	화장실 10
3 조	청소년수련장, 동물원 내 정문 ~ 대동물관, 다람쥐광장	화장실 18
4 조	유인원관 ~ 소동물원	화장실 14
5 조	낙타사, 산림욕장 입구 ~ 조절저수지	화장실 14

※ 구역별 청소 담당제 시행 : 청소원 6개조 고정 배치

Ⅳ		편의시설 위생관리대책

편의시설 현황

구 분	계	휴 게 음식점	음료 자판기	매점 (캠프장)	기념품 매 장	약국	유모차 대여소	음 성 안내기	쥬샵
개 소	26	10	10	1	1	1	1	1	1

중점 추진사항

식품 위생 및 거래행태 개선

․ 유통기한 경과제품 판매행위, 식재료 보관실태, 식재료 창고 저장 실태 점검

․ 적정 온도 냉장 보관 확인, 업소주변 정비 및 청결 유지 등

․ 불공정 담합, 가격인상, 호객행위 여부, 허가면적 외 상품적치 및 상행위 여부 등

․ 상품판매 준수사항 이행 여부, 카드가능 및 현금영수증 발급 여부 등

편의시설 집중점검 실시

점검기간 : 2013. 5. 21 ~ 6. 8(19일)

점검대상 : 총26개소 (음식점 10개소, 판매시설 16개소)

․ 호랑이푸드코트, 식물원푸드코트, 기린푸드스퀘어, 코뿔소푸드스퀘어, 돌고래푸드하우스, 큰물새 푸드하우스, 분수대 푸드플라자, 호수공원 푸드코트, 로즈스토리 레스토랑, 주차장휴게음식점, 자연캠프장 매점, 기념품매장, 약국, 음성안내기, 유모차, 자판기 등

점검 방법

․ 1차 자체점검 : 직원 근무조 편성 점검

- 2012년 상․하반기 업체별 지적사항 중점점검 실시

․ 2차 외부점검 : 한국보건산업진흥원

- 영업허가 및 영업자 준수사항 : 영업신고 사항, 축산물 관련서류, 주방용구의 소독, 남은 음식 재사용 금지위반 등

- 위생업소로서의 시설기준 적법여부 : 급수시설 관리실태, 식기류 소독실태, 냉장․냉동고 관리실태, 조리시설 관리실태 등

- 수입식품, 수입첨가물 표시사항, 유통기한 미표시사항, 판매금지 품목 위반여부 등

- 음식점 종사자 관리실태 : 영업자 및 종사자 위생교육, 건강진단 실태

- 식품접객업소 품질관리 실태 : 식자재 관리실태, 저장관리, 개인위생관리 등 전반적 청결상태 등

조치사항

․ 위생관리실태 점검결과 하위업체 중점관리 추진 및 위생관리실태 점검결과 60점 미만 음식점은 과천시 등에 별도 위생점검 의뢰 검토

․ 중요 지적, 서비스수준협약(SLA) 위반 : 허가 특수조건에 의거 조치

Ⅴ		녹지대 및 조경시설물 관리대책

녹지대 및 조경시설물 현황

녹지대 : 일반녹지, 꽃밭, 수목 179종 1,235천주 등 597,000㎡

조경시설물 : 파고라, 정자, 의자, 어린이놀이터 등 8종 815점

온실식물원 및 전시장 : 2개소, 테마가든(장미원) : 54,075㎡

중점 추진사항

가로수 및 녹지대 위험수목, 조경시설물 사전점검 및 정비

동물분환경처리장, 양묘장, 장미원 수목관리 및 배수로 정비 등

녹지대 및 조경시설물 관리 및 점검

인력 및 장비 현황

수방자재 장비/인력	삽	마대	방제차	경운기	기계톱	관리인력
수 량	100	200	1	2	11	49명 (직원9, 공무직 28, 기간제 12)

각종 시설물 안전점검

․ 녹지대 및 조경시설물 훼손부분 정비

․ 어린이 놀이시설 파손여부 점검 및 정비

․ 기타 시설물 일제점검 및 정비

가뭄대비 급수계획

․ 대상 : 녹지대, 장미원, 꽃밭 및 향토작물 식재지 등

․ 방법 : 방제차량, 경운기로 식재지 주변 급수원에서 급수

녹지대내 취사행위 및 수목, 잔디, 시설물 훼손행위 계도 및 단속

․ 순찰 및 단속반 운영 : 2개조 (조경시설팀 등 9명)

․ 중점단속사항 : 녹지대내 무단 취사행위, 수목․잔디․시설물 훼손행위, 음주․가무 소란행위 등

Ⅵ		산림내 이용시설물 관리대책

산림내 이용시설물 현황

자연캠프장 : 132,000㎡ (가용면적 : 27,000㎡)

․ 건축현황 : 방문자센터 1동, 취사장 1동, 샤워장 1동, 화장실 2동

․ 시설현황 : 야영지 4개소, 체력단련소 1개소, 등산로 3개코스, 대피소․농구장․배구장 각 1개소, 음수대 9개소 등

산림욕장 : 92,570㎡ (등산로 8km)

․ 주등산로(4구간) 6.92km, 샛길(3개소) 1.08km

․ 주요시설 : 약수터 3개소, 정자 6개소, 안내표지판 85개 등

산림내 이용시설물 관리 및 점검

장비확보 및 정비

수방자재 장비/인력	삽	쇠갈퀴	고지낫	굴삭기	동력톱	관리인력
수량	79	42	13	1	5	33명 (직원 9, 공무직 8, 기간제 16)

안전관리 : 공원시설물 및 산림내 재해 우려 시설물 안전점검 및 정비

․ 자연캠프장 화기 관리 철저 : 주기적으로 안내방송 실시

․ 계곡부 및 배수로 관리 철저 등

산불 취약지 감시 및 순찰, 근무지내 무단입산자 통제, 무전기 상시개방 및 비상연락체계 유지

등산로변, 시설물 설치지역 등 수해취약지역 점검 및 보수

시민보건 및 위생관리 철저

․ 약수터 수질검사 및 주변 정비 실시

․ 수질검사 실시(분기별 1회/ 단, 7~9월은 매월 실시)

약 수 터 명	위치(명칭)	이용객/일(명)	비고
서울랜드 뒤 약수터	막계동 산61-75	500
산림욕장 제1약수터	자연과 함께하는 숲	400
산림욕장 제2약수터	쉬어가는 숲	400

Ⅶ		동물원 관리대책

현황

면 적(㎡)				동 수	사육동물		관리인원
계	동물사	방사장	케이지		종	수
748,935㎡	30,189㎡	703천㎡	15,746㎡	89	317	2,521	72명

중점 추진사항

동물 위생관리 철저

․ 이환 및 보육동물 생태점검

․ 건초 보관관리 및 사료급여

․ 일일사료의 위생적 급여

․ 건초 보관관리 철저 및 적정량 급여

동물사 시설물 안전관리

․ 동물 안전사고 예방

- 동물사 잠금장치 확인 철저 및 동물사 주변 토지의 침하발생 수시 확인

․ 누수로 인한 동물사 파손 사전예방

․ 동물사 환기철저

- 환기불량으로 인한 호흡기 및 순환기질병 예방

․ 동물사 화재예방

- 건초창고 및 수시확인 및 퇴근 시 전열기구 코드제거 철저

방사장 시설물 안전점검 및 관람환경 개선

․ 방사장 시설물 파손여부

․ 방사장 주변의 안전휀스 및 철책 이상 여부

․ 방사장 옹벽 등의 균열 침하 여부

․ 방사장 청소 철저 및 악취발생 방지 등

조리실 소독 및 위생관리 강화

․ 동물사료 위생적 보관

․ 조리용품 소독 및 위생관리 철저

․ 조리실 안전사고 예방

Ⅷ		동물진료 및 전염병 관리대책

인력 및 시설현황

인력현황 (총10명)

구분	인원	업무
진료팀	▪동물병원장 1명 ▪진료총괄담당 1명 ▪진료담당수의사 2명 ▪사육사 2명	▪진료 및 병리․방역 총괄 ▪진료총괄 ▪이환동물 진료 및 병력관리, 진료일지, 보건일지 작성, 수입동물 건강관찰, 정기기생충구제, 진료약품 및 위생재료 관리 등 ▪입원동물 관리, 진료보조
병리 방역팀	▪임상병리사 2명 ▪방역담당 2명	▪병리․방역 총괄(부검, 검안서 작성, 백신접종) ▪폐사동물 부검, 임상병리, 조직병리, 정기기생충검사 ▪동물사 및 관람로 방역, 차량소독기 관리, 폐사체 소각

시설현황

	▪차량소독실 ▪출구 쪽 차단봉 점검 ▪소독실내 분무기 교체 및 점검 ▪차량출입 자동차단기 수시 점검 ▪상시 유지보수 체계유지
	▪방역소독차량 ▪차량 및 소독기기 정비 ▪일2회 동물사 및 관람로 운행 ▪비상체계 유지

중점 추진사항

전시동물 진료 및 질병예찰 활동 강화

․ 1일 2회 이상 전 동물사 순회 예찰 및 진료

․ 특히, 조류인플루엔자 및 구제역 관련 예방백신 접종동물 건강관리

․ 정기 및 수시 동물폐사 시 전염성 질병 수시 모니터링

․ 비타민, 미네랄 등 면역력 증강 보조약품 공급

- 대   상 : 전시동물 전 두수

- 급여시기 : 수시, 장마철 전

- 급여내용 : 비타민제, 미네랄 블럭 등

기생충 구제

․ 정기 기생충구제

- 대   상 : 전시동물 전 두수

- 급여시기 : 4, 10월 정기 기생충구제

․ 수시 기생충구제

- 대   상 : 정기 기생충 검사 결과 양성 개체, 설사하는 개체

- 급여시기 : 기생충란 검사 결과 양성일 때

AI 및 구제역 등 각종 전염병의 원내 차단을 위한 상시방역시스템 운영

․ 차량소독 : 제3초소에서 동물원 출입차량 및 운전자 상시 소독

․ 관람로 및 동물사 소독 : 관람로 및 동물사 내․외부 일2회 소독

․ 직원 소독 : 방사장 출입 시 발판 소독조 설치

․ 야생조류 도래지 호수주변 일일 차량 방역 및 분변채취 검사(수시)

․ 동물사료 소독 : 과채류, 축산물

․ 관람객 소독 : 소독 발판 설치 및 질병발생시 다중소독기 이용

여름철 질병매개체 전파 차단

․ 대 상 : 모기, 바퀴벌레, 쥐 등 위생해충

․ 소독약품 : 살충제

․ 소독방법 : 연막 및 수동소독

Ⅸ		토종 및 멸종위기 동물관리대책

인력 및 시설현황

인력현황 : 총 9명 (정원 7명)

동물연구실		실장 (지방계약직 ‘가”급)
	생태연구팀	6명	ㆍ야생동물 생태연구 ㆍ멸종위기야생동물 증식 및 복원
	종보전팀	3명	ㆍ유전자분석을 통한 야생동물 연구 ㆍ호르몬분석을 통한 야생동물 연구

시설현황

시설명	건축연면적	보조인력	주요 동물 및 실험장비
토종동물번식장	381.25㎡	4명	ㆍ여우외 24종 306수 ㆍCCD카메라 등 10종 32대
유전자분석실	110.00㎡	1명	ㆍ염기서열분석기, 액체질소탱크, 초저온냉동고 등 83종 121대
호르몬분석실	35.00㎡	1명	ㆍ동결건조기,호르몬분석시스템 등 20종

토종동물번식장 현황

․ 면    적 : 10,812.25㎡ (381.25㎡ 건축연면적)

토종동물번식장 위성사진

수용동물 : 스라소니 등 22종 159수

운영방법 : 전담 사육사 3명과 번식요원 4명(공무직)을 배치하여 생태적 번식환경 및 대량증식시설 구축하고 이를 기반으로 인공번식, 행동, 생태, 복원 분야를 연구

주요시설

․ 전시동물사 : 유럽들소, 아메리카들소 등

․ 연구동물사 : 늑대, 여우, 스라소니, 히말라얀타알, 삵 등

․ 기     타  : 남생이부화실, 인공증식실, 자연적응훈련장, 개구리증식장

중점 추진사항

분 야 별	중 점 추 진 사 항
들소사 시설물 안전관리	□여름철 종합 수방대책에 따른 사전 동물사 점검 □우기대비 동물사 시설물 점검․정비, 응급복구체계 확립
동 물 관 리	□동물사 및 방사장 시설물 안전관리 및 안전한 사육동물 관리 □전시동물 예방접종 및 하절기 특별소독 등 질병예방

분야별 세부추진사항

재난안전대책반 구성과 운영

․ 비상근무조 편성과 역할 사전 숙지 및 이행

비상발령 및 근무기준

․ 비상대기 발령시 신속한 응대와 근무요령에 따라 정위치 비상대기

동물사 시설물 사전 안전점검, 정비 및 임시복구

․ 토종동물 번식장 및 주변 재해시설물 순찰강화로 상시 점검체계 구축

․ 빗물받이, 하수도, 맨홀 등 각종 폭우 및 침수 피해시설 점검 및 정비

․ 동물사내 하수맨홀 및 빗물받이 준설

․ 폭우 등 우천시 빗물 집수정으로 유도하여 재해 사전예방

․ CCD카메라, 배전반 등 기전시설물 점검 후 즉각 시설과 조치 요청

동물사 및 방사장 시설물 안전관리

․ 방사장 옹벽, 방사장펜스, 철책구조물 등 시설물 안전 점검 및 관리

․ 안전사고 예방을 위한 1일 3회 이상 예찰 및 순찰 강화

․ 주변토지 침하발생 및 누수로 인한 동물사 파손 사전예방

․ 동물사 잠금장치 수시확인과 동물탈출 안전사고 예방 철저교육

․ 보유동물 위생관리를 위한 청결유지 및 사료위생 강화

․ 환기불량으로 인한 호흡기 및 순환기질병 예방

구제역 ․ AI(조류인플루엔자) 등 각종 전염병 예방대책 철저

․ 동물사 및 방사장 질병예방을 위한 방역체계 구축과 소독 철저

․ 구제역, 조류인플루엔자 발생시 외부인 출입자 통제 철저

Ⅳ.  행정사항

소관분야 시설물에 대한 순찰강화 및 책임점검 확행

취약지역 안전관리대책 수립시행 (공사장, 절토 및 굴토지역 등)

각종 시설물 안전점검 및 조치 (관리자 지정운영)

․ 빗물받이, 하수도, 맨홀, 전기시설물 등 침수피해시설물 사전 점검

분야별 대책 해당 부서에서 세부수립운영 및 수시점검․정비 실시

총괄주무관 1일 1회 이상 담당 동물사 순찰 및 사육직원 수시 관찰

전부서 순찰 및 점검사항 기록 유지 철저(정비 및 점검일지 등)

시설물 사전 정비 철저 : 시설과, 조경과

훼손 시설 발생 시 즉시 정비 및 보수 (시설과)

신속한 보고체계 유지

상황발생 시 지휘계통을 통한 신속하고 주변상황정리 보고 및 상황 전파

육하원칙에 의거 단계별 ․ 시간대별 피해복구 상황 기록 유지

따로붙임 : 1. 재난안전대책본부 근무 체계 1부.

2. 단계별 비상근무조 편성 1부.

3. 재난안전대책 비상연락망 1부.

4. 재난안전대책반 반별 임무 1부.

5. 시설물 점검표 1부.  끝.

붙 임 1

≪ 재난안전대책본부 근무 체제 ≫

단계별 재난안전대책본부 근무조 편성

○ 1단계 발령시

총무과장(운영과장, 동물기획과장, 동물복지과장, 동물병원장, 동물연구실장)

과장외 7명(1개조씩운영)

│

편성조	1조	2조	3조	4조
1단계	직원7명	직원7명	직원7명	직원7명

○ 2단계 발령시

시설과장(조경과장)

과장외 14명(2개조씩운영)

│

편성조	1조	2조	3조	4조
2단계	직원7명	직원7명	직원7명	직원7명

○ 3단계 발령시

관리부장(동물원장)

부장외 15명(2개조씩운영)

│

시설과장(조경과장)

│

편성조	1조	2조	3조	4조
3단계	직원7명	직원7명	직원7명	직원7명

○ 3단계 발령시(전직원)

대공원장

원장외 38명(4개조씩운영)

│

관리부장		동물원장

│

총무과장	운영과장	시설과장	조경과장	동물기획과장	동물복지과장	동물병원장	동물연구실장

│

편성조	1조	2조	3조	4조
3단계	직원7명	직원7명	직원7명	직원7명

※상황실 근무자 39명외 전직원 171명 담당관리시설 현장 수해대책 근무

붙 임 2

≪ 단계별 비상근무조 편성 ≫

조별	소속	직급	성명	임무	전화번호	비고
1조 (총 7명)	총무과	행정7급	최권식	지원구호반	************
	운영과	기능6급	조광원	지원구호반	************
	시설과	시설7급	서동민	상황관리반	*************
	조경과	녹지7급	조진성	구조복구반	*************
	동물기획과	수의7급	김민수	구조복구반	*************
	동물복지과	계약라급	송종훈	구조복구반	*************
	동물병원	의료기술8급	전영민	지원구호반	*************
2조 (총 7명)	총무과	기능7급	이정훈	지원구호반	*************
	운영과	행정7급	김희준	지원구호반	*************
	시설과	시설7급	문한성	상황관리반	*************
	조경과	녹지7급	김기배	구조복구반	*************
	동물기획과	계약라급	박창희	구조복구반	************
	동물복지과	기능7급	배복수	구조복구반	*************
	동물연구실	기능7급	노상철	구조복구반	*************
3조 (총 7명)	총무과	행정7급	김유정	지원구호반	*************
	운영과	기능7급	남궁영화	지원구호반	*************
	시설과	공업7급	정삼모	상황관리반	*************
	조경과	녹지7급	전지홍	구조복구반	*************
	동물기획과	계약라급	조신일	구조복구반	*************
	동물복지과	계약마급	지인환	구조복구반	*************
	동물병원	기능8급	박종록	지원구호반	*************
4조 (총 7명)	총무과	행정7급	박성찬	지원구호반	*************
	운영과	기능8급	김용재	지원구호반	*************
	시설과	공업7급	이재균	상황관리반	*************
	조경과	계약마급	이상균	구조복구반	*************
	동물기획과	계약마급	박명철	구조복구반	*************
	동물복지과	기능7급	문희상	구조복구반	*************
	동물연구실	계약마급	임양묵	구조복구반	*************

붙 임 3

중앙재난안전대책본부

(소방방재청)

2100-5500

(종합상황실)

≪ 재난안전대책 비상연락망 ≫

서울대공원

재난안전대책본부

(주)시설과

500-7410~6

(야)당직실

500-7890

시 설 과		협력 업체		유관기관
시설과장 (*************) 이상국 (*************) 서동민 (************)		․(주)아이서비스 시설용역:500-7900 ․웅비환경(주) 청소용역:02-546-2004 ․(주)한덕엔니지어링 경비용역:02-515-0347 ․한덕개발(주) 서울랜드:509-6000 ․동일삭도(주) 스카이리프트:504-5657		과천시재해대책본부(3677-2458/9) 국립현대미술관(2188-6023) 남부도로사업소(3284-5400) 대공원파출소(503-7112) 과천119안전센터(3314-512) KT과천전화국(507-1115) 한전남서울사업본부(580-2259)

서 울 시 청

재난안전대책본부

726-2311~6

(종합상황실)

2115-7895

(하천관리과)

※ 비상연락망의 구성

○ 필수 유관기관과 상호 연락망을 구성하여 유사시 신속한 상황 대처 및 협조체제 구축

○ 평시재난안전대책근무요원(주간 : 시설과 영선팀, 야간 : 당직사령)은 휴대폰 문자알림 및 각과 비상연락 담당자에게 연락 소집

붙 임 4

≪ 재난안전대책반 반별 임무 ≫

반 명	주 요 임 무
상황관리반 (시설과)	▪ 재난 상황실 유지 및 상황정리, 수습대책 계획의 종합조정 등 운영총괄 ▪ 기상특보 보고 및 전파, 비상근무 발령, 비상근무일지 및 상황보고서 작성 ▪ 반원 소속부서 관리대상 치약시설순찰 및 현장파악 ▪ 소방차, 양수기 지원 및 장비운영에 관한 지시 ▪ 상황요원 복무 및 후생, 사무용품에 관한 사항 ▪ 각종 민원사항처리 ▪ 유관기관 지원 협조에 관한 사항
구조․복구반 (조경과, 동물기획과, 동물복지과, 동물연구실)	▪ 반원 소속부서 관리대상 취약시설순찰 및 현장파악 ▪ 인명, 동물구조 총괄 및 구조실시(지원반 협조) ▪ 119 구급대등 구조요원 협조운영 ▪ 복구대책 총괄 및 복구시행 ▪ 분야별 복구대책 및 소요예산 편성자료 작성 ▪ 복구용 자재 확보 수급 및 소요예산 편성자료 작성 ▪ 복구사업 지도 및 기관간 응급체제 구축 ▪ 재해지역 통행제한 및 질서유지에 관한 사항
지원․구호반 (총무과, 운영과, 동물병원)	▪ 반원 소속부서 관리대상 취약시설순찰 및 현장파악 ▪ 구조, 복구반 임무의 지원 및 협조 ▪ 동물원내 관람객 및 동물의 긴급대피와 격리, 구조에 관한 사항 ▪ 동물사의 재해사항 응급복구 ▪ 사상자 및 동물사체 등 처리 ▪ 사상자 수용 및 구호에 관한 사항 ▪ 구호물품 확보 및 지급에 관한 사항 ▪ 방역, 예방접종에 관한 계획수립 실시 및 지시 ▪ 예방약품 확보 및 접종에 관한 사항 ▪ 기타 구호에 관한 사항
민자업체	▪유희시설 수시 점검, 정비를 통한 이용객의 안전성 확보 및 유사시 인명 ▪긴급구조 실시 ▪체계적인 방재조직 구축으로 공원내 재해 복구를 위한 긴급 인력, 장비등 ▪적극적인 본부 지원실시

붙 임 5

시설물 점검표

□ 점검일 : 2013.  .  ( )

연번	점검일자	점 검 결 과 (지적사항)	점검자	조 치 결 과			특이사항
				조 치 내 역	관 련 사 진
					조 치 전	조 치 후