함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	호스릴 형식 비상소화장치 공사완료에 따른 확인 결과 보고 (비소 81호)

1. 현장지휘대-11993(2014.12.11.)호 「호스릴 형식 비상소화장치 공사완료에 따른 확인지시」 화 관련입니다.

2.  위호와 관련 하여 우리119안전센터 관내 만리시장 인근 비상소화장치(81호) 호스릴 소화전 교체 현장 준공검사 확인 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 확인대상 및 확인 방법 :  비소81호(함내) 및 펌프차 동원 현장확인

나. 확인 결과

연번	비소번호	식구분	주소	시장	조사결과	관활
1	000081	호스릴	효창원로 270	만리시장	양 호	한강로

다. 확인내용

- 외관상태 및 기능상 출수 수압상태 여부 등

- 비품정비

-  119소방행정시스템 사진교체 등

붙임 : 비상소화장치 호스릴 공사 확인결과(서식) 1부. 끝.

업무일몰일 : 2014. 12. 19.

	한강로119안전센터장
담당자	한병희		2팀장	안용석		119안전센터장	12/15 김제현
협조자
시행	한강로119안전센터-6472	(		)	접수		(		)
우	140-200	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가) 용산소방서 한강로119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-749-1198	/전송	02-792-5117	/	hangood4@seoul.go.kr	/	대시민공개