액화산소 수불대장(2014.12.14)

주무관	정수과장
이경철	12/15 현인식

구 분	1정수장			2정수장			′14구매내역 및 입고량누계
	입 고 량	사 용 량	재 고 량	입 고 량	사 용 량	재 고 량
전월이월량			14,156			12,370	642톤
12/1		320	13,836		606	11,764
12/2		625	13,211		602	11,162
12/3		518	12,693		601	10,561
12/4		630	12,063		606	9,955
12/5		518	11,545		591	9,364
12/6		459	11,086		596	8,768
12/7		504	10,582		593	8,175
12/8		543	10,039		588	7,587
12/9		85	9,954		289	7,298	*전기안전점검
12/10		490	9,464		449	6,849	*2오존 통신고장으로정지 (오존실→중앙제어실)
12/11		566	8,898		0	6,849
12/12	9,500(2차)	132	18,266	8,500(2차)	0	15,349	*구매 : 32톤(2014-9회)
12/13		325	17,941		0	15,349
12/14		537	17,404		327	15,022
누 계	9,500	6,252		8,500	5,848

단위 : kg