복    명    서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이철	김기상	12/15 장시명

제 목 : 학교 급수방식 직결전환 가능여부 점검 복명서

=======================================================================

급수설비 위생관리 지도점검을 철저히 기하기 위하여 담당 지역내 학교 급수방식 및 직결전환 가능 여부 조사하고 결과를 아래와 같이 복명합니다.

1. 학교명 : 서울난향초등학교 외8개 학교

□ 순직결 가능학교 : 난향초등학교 외 3개교

□ 직결불가 학교 : 광신고등학교 외 4개교

□ 점검일시 : 2014년 12. 10 ~12

□ 점검결과

학교명	음수대 설치 여부	학교 급수 방식						직결급수 전환가능 여부
		화장실(세면대)		식당 및 조리실		기타 음용 및 생활용		인입 급수관 (㎜)	인입 수압 (㎏/㎠	직결급수 가능여부
		저수조	직결	저수조	직결	저수조	직결			직결불가	순직결	가압직결
********	○		0		0		0	80	4.0		0
********			0		0		0	80	3.0		0
*****	○	0			0		0	80	3.2		0
*****		0			0	0		100	2.0	0
******	○	0			0	0		100	2.0	0
********	○	0			0		0	100	2.5	0
**********		0			0	0		100	2.0	0
************	○	0			0		0	100	2.5	0
******	○	0			0		0	40	4.0		0

붙임 : 학교급수방식 및 직결전환 가능여부 조사 1부.  끝.