투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	청구건설 대표자 김진호 귀하
(경유)
제목	예비준공검사 결과에 따른 지적사항 조치 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 시행중에 있는 “2014년도 도로시설물일상유지보수공사(강서-전용도로)”와 관련하여 2014.12.12 예비준공검사를 실시한 결과 아래와 같은 지적사항이 있어 알려드리오니 본 공사 준공 전까지 조치하고 그 결과를 사진첨부하여 제출하여 주시기 바랍니다

공 사 명	시설물	위 치	지적사항	작업지시 번 호
‘14년도 도로시설물일상유지보수공사 (강서-전용도로)	염창IC	본교 시점부 (여의도방향)	난간 연석부 표면보수부 일부 하자발생	2014 -10차
	오금교 동 측 지하차도	박스구간 (안양방향)	유도배수관 일부 누수	2014 -7차
	경인철도횡 단 지하차도	옹벽구간 (서울방향)	배수로 곡각부 일부파손	2014 -13차

따로붙임 : 지적사항 현장사진 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	김승진		교량보수과장	12/15 박병연
협조자
시행	교량보수과-8910	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동67-1) 237	/
전화	02-2657-7949	/전송	02-2658-3886	/	ktmksj@seoul.go.kr	/	대시민공개