	강동소방서
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청 협의에 따른 결과 회신[************************ - 증축, 대수선, 용도변경]

1. 강동구청 건축과-29910(2014.12.09)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청하신 아래 건축물에 대한 『건축허가(증축, 대수선, 용도변경) 신청에 따른 협의』에 대하여 검토결과 다음과 같이 동의 회신합니다.

가. 건축허가 신청 협의 시 첨부한 소방시설의 설치계획서는 법정 시설의 설치여부에 관한 사항을 확인한 것이므로, 화재안전기준에 관한 사항은 소방시설 시공자 책임하에 적합하게 설치하여야 함을 알려드립니다.

나. 건축주 : *******

다. 위  치 : *********************

라. 용  도 : 복합(근생, 문화집회, 판매, 운동, 교육연구시설)

마. 구  조 : 양식 R/C조 8/6층, 연면적 63,151.44㎡ 1개동 중, 지상층(지상 1 ~ 8층, 20,092.54㎡) - 증축(+132㎡), 대수선, 용도변경.

바. 협조사항

○ 사용승인에 대한 동의는 소방시설완공검사증명서 발급으로 갈음처리 하오니 소방시설완공검사증명서를 확인 후 처리 하시기 바라며,

○ 건축물 주변 화단, 고압선, 전신주, 공작물, 조경시설물 등은 고가사다리차 등 소방차 진입에 장애가 되지 않도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임문서 1. 건축허가 동의 통보서 1부.

2. 안내문(건축허가동의 협의) 1부.  끝.

	강동소방서장
★담당자	류연하		예방팀장	代안희		예방과장	전결 12/15 박태일
협조자
시행	예방과-17734	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울특별시 강동구 성내로 39	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-472-0119	/전송	02-471-2175	/	ryuu119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)