투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	강동수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	암사IC 상수도관(D2,200mm) 보강공사 협조요청에 대한 회신

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거 : 강동수도사업소 시설관리과-18790호(‘14.11.28.)

3. 위 호로 귀 사업소에서 협조 요청하신 구리암사대교건설공사에 포함하여 시행한 암사IC 상수도관(D2,200mm)보강공사의 유지관리용 차량 진입로 설치 방안에 대하여 아래와 같이 회신하오니 참고하시기 바랍니다.

가. 맨홀주변 여유부지 활용 방안 : 교량 교대 및 호안블럭 사면으로 불가

나. 자전거도로(B=2.0m, L=250m)이용하는 방안 : 불가

다. Ramp-A 및 H 합류지점 노즈부(차선도색)에 유지관리용 차량 비상정차후 점검(이격거리 45m) : 가능

붙  임 : 현장 사진 대지 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	조양연		광역도로과장	최광무		토목부장	12/15 노우성
협조자
시행	토목부-24877	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	0237082557	/전송	0237082599	/	choaral@seoul.go.kr	/	대시민공개