문서번호	기전과-9830
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이영일		12/15 김대진
협조
	주무관		황해철

건설장비 세차시설 정비계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

건설장비 세차시설 정비계획 보고

<별지 제7호서식>
건설장비 세차시설 정비계획 보고서
장비명	건설장비 세차시설			공 사 명
형 식				사 용 자		기전과
규 격	2㎥			사용구분		관 : ●
등록번호				정비요인 발생일시		2014. 12. 12
정비개요	○ 건설장비 세차시설의 침사조 펌프 및 원수펌프(A) 작동 불능 ○ 폐수이송배관 보온처리 미비로 인한 동파 우려
조치방안	- 기계설비 수리업체에 수리 의뢰코자 함 (침사조 펌프 및 원수펌프 1대 수리, 폐수이송배관 보온 처리)
침사조 펌프			폐수이송배관				원수펌프
가 동 상 태					의 견
가동중 :		가동중단 : ●			기계설비 수리업체에 수리 의뢰코자 함
위와 같이 건설장비 세차시설 정비계획을 보고합니다.
2014년 12월 15일 ********************* *********************
(210㎜×297㎜ 신문용지)