	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	민원접수에 따른 현장확인 결과보고(관철동 13-7)

1. 관련근거

○ 예방과-18116(2014.12.10)호 「민원접수에 따른 현장확인 계획보고」

○ 예방과-18322(2014.12.12.)호 「민원접수에 따른 현장확인 복명서」

2. 위와 관련 민원접수 대상에 대한 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 확인일시 : 2014.12.12.(금) 11:00~11:30

나. 확 인 자 : 소방장 김득진, 소방사 박형태

다. 대상현황

○ 건물명 : **

○ 건축물위치 : ************

○ 구  조 : ************************

*********************************

라. 민원인 인적사항

○ 성  명 : 곽경선***************

○ 주  소 : *****************

마. 민원요지 : 1·2층의 영업장에 가연물이 많고 피난에 장애가 있음

바. 현장확인 결과 및 확인자 의견

○ 상기 대상 확인한바 1·2층의 영업주(*************)가 서로 다르며 사업자등록증·영업신고증이 층별로 등록되어 있는 업소이고, 2층의 영업신고 면적 및 건축물대장 면적이 80.5**********************************************************에 미달하므로 안전시설등 완비증명서 발급대상이 아님

사. 조치사항

○ 2층의 출입구가 1층을 통해 있는 만큼 화재시 2층 이용자의 위험성을 고려해 각층 업주에게 화재시 피난이 쉽도록 2층으로 통하는 계단을 추가로 설치할 것을 권고함

붙 임   1. 민원접수에 따른 현장확인 계획 1부.

2. 민원접수에 따른 현장확인 복명서 1부.

3. 1·2층 영업신고증 2부.  끝.

담당자	김득진		검사지도팀장	정윤교		예방과장	12/15 전영환
협조자
시행	예방과-18341	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울특별시 종로구 종로1길 28	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-737-8119	/전송	02-736-0119	/	911cool@seoul.go.kr	/	부분공개(6)