	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	쌍문119안전센터 신축 관급자재(아스팔트콘크리트) 규격 변경에 따른 감액

1. 소방행정과-14864(2014.12.10.) 『쌍문119안전센터 신축 관급자재

(아스팔트콘크리트)규격 변경』과 관련입니다.

2. 쌍문119안전센터 신축과 관련하여 조달요청한 관급자재(아스팔트콘크리트)규격 변경에 따라 다음과 같이 금액 변경(감액) 하고자 합니다.

가. 건 명 : 아프팔트콘크리트

나. 금 액 : 금273,320(감액)

구분	품 명	규 격	수량 (톤)	금 액	비 고
변경전	아스팔트콘크리트	WC-2, T12㎜, 중온, 3등급 표층	33	2,666,400	조달수수료 35,140
		BB-2, T30㎜, 중온, 3등급 기층용	66	4,184,400
변경후	아스팔트콘크리트	WC-2, T13㎜, 가열, 3등급 표층	33	2,535,060	조달수수료 33,740
		BB-2, T30㎜, 가열, 3등급 기층용	66	4,043,820

※ 변경사유 : 날씨 또는 현장 상황에 따른 변수 부적합(아스팔트 품질)

- 중온 아스팔트 : 120 ~ 130℃(생산온도)

- 가열 아스팔트 : 155℃ 이상(생산온도).  끝.

담당자	박수억		장비회계팀장	김묘진		소방행정과장	김종한		소방서장	12/15 황인환
협조자
시행	소방행정과-15029	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 도봉로 666(방학동 708)	/
전화	02-3492-3439	/전송		/		/	대시민공개