문서번호	기후대기과-21938
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	대기개선팀장	기후대기과장
김우용	윤창진	12/15 최영수

저녹스버너 사후관리실태 점검 결과 보고

2014. 12. 11

기후대기과

저녹스버너 사후관리실태 점검 결과 보고(12/11)

보일러 및 냉온수기의 일반버너를 저녹스버너로 교체시 보조금을 지원한 사업장 중 의무사용기간이 도래한 2012년도 설치 사업장 사후관리의 적정여부를 확인하기 위한 현장점검을 실시하고, 그 결과를 보고드림.

□ 점검개요

○ 일     시 : 2014. 12. 11(목) 13:00~18:00

○ 점 검 자 : 환경6 서점숙, 기계운영7 김우용

○ 점검대상 : 월드해수사우나 등 5개소 5대

사업장명	대표자	소재지	용 량 (톤/hr)	대수	제작사	버너모델
월드해수사우나	이명종	노원구 상계동 77-51	1.29	1대	㈜부-스타	LES-95A
화랑초등학교	임태수	노원구 화랑로 623	1.22	1대	㈜수국	P72M(LX)
월계삼호4차 입주자대표회의	배봉기	노원구 월계3동 12	4.84	1대	㈜수국	P13M(LX)
해오름스파	오은숙	중랑구 망우동 508-14	1.61	1대	㈜부-스타	LES-150A
기독교대한감리회 금란교회	김정민	중랑구 망우동 340-1	5.00	1대	㈜수국	F15GN(LX)

○ 점검내용

- 저녹스버너 모델 적정 여부

- 보일러 용량 적정 여부

- 저녹스버너 탈거 여부

□ 점검결과

사업장명	점검 결과				점검 결과
	저녹스버너 모델	보일러 용량	저녹스버너 탈거 여부	기 타
월드해수사우나	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
화랑초등학교	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
월계삼호4차 입주자대표회의	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
해오름스파	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
기독교대한감리회 금란교회	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정

□ 담당자 의견

○ 점검한 사업장에 설치된 저녹스버너(5대) 탈거하지 않고 사용중이며, 보일러 용량 및 저녹스버너 모델도 일치하는 등 적정 운영 중임.

붙임 : 1. 저녹스버너 설치 현장 사진 5매.  끝.

붙임1]		저녹스버너 설치 현장 사진

월드해수사우나	화랑초등학교	월계삼호4차입주자대표회의
해오름스파	기독교대한감리회금란교회