문서번호	정수시설과-3705
결재일자	2014.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
장현순	윤종민	12/16 김동기
협 조
	주무관		최양교
	주무관		곽희영
	주무관		변병수

2014년 하반기 하자검사 결과 보고

2014. 12

뚝도아리수정수센터

2014년 하반기 하자검사 결과 보고

지방자치단체장을 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조의 규정에 의거 하자담보 책임기간중에 있는 시설물에 대하여 2014년도 하반기 하자 정기검사 및 최종검사를 실시하고 그결과를 보고 드림

하자 정기검사 실시 보고

정기검사 일시 : 2014. 11. 1 ~ 11. 30

하자 정기검사 대상 26건에 대한 검사결과

1) 시설분야 : 6건(이상없음)

2) 전기분야 : 5건(이상없음)

3) 기계분야 : 15건(이상없음)

하자 최종검사 실시 보고

최종검사 일시 : 2014. 7. 15 ~ 12. 15

하자 최종검사 대상 11건에 대한 검사결과

1) 시설분야 : 2건(이상없음)

2) 전기분야 : 5건(이상없음)

3) 기계분야 : 4건(이상없음)

붙임 : 1. 하자검사 관리대장 1부

2. 하자검사 조서 각 1부.  끝.