문서번호	정수과-4747
결재일자	2014.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	12/16 이태일
협조

정수약품(Cl2) 관리대장

2014. 12.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2014년 정수약품(Cl2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	염소가스 입고량			염소가스 출고량				염소가스 재 고 량
12/	정수장	취수장	합 계	전염소	중염소	후염소	합 계	정수장
이월량								14,614
1	0	0	0	0	51	59	110	14,504
2	0	0	0	0	46	49	95	14,409
3	0	0	0	0	54	59	113	14,296
4	0	0	0	0	55	62	117	14,179
5	0	0	0	0	54	57	111	14,068
6	0	0	0	0	58	60	118	13,950
7	0	0	0	0	58	62	120	13,830
8	0	0	0	0	53	67	120	13,710
9	0	0	0	0	50	64	114	13,596
10	0	0	0	0	48	65	113	13,483
11	0	0	0	0	50	60	110	13,373
12	0	0	0	0	56	61	117	13,256
13	0	0	0	0	49	56	105	13,151
14	0	0	0	0	49	55	104	13,047
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	0	0	0	731	836	1567
소 계	66,600	72,000	138,600	4,337	33,562	28,739	66,638
총 계	66,600	72000	138,600	4,337	34293	29575	68205

끝.