<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	대기환경연구부-11859

결재	주무관	대기환경팀장	대기환경연구부장
	안미진	윤중섭	12/16 代정종흡

계 약 건 명			Anystor NAS(Network Attached Storage) 부품 교체
납 품 자			상 호			㈜글루시스						성 명			박 성 순
계 약 금 액			금4,598,000원(금사백오십구만팔천원정)
계약체결년월일			2014년 12월 05일
납 품 기 한			2014년 12월 24일
납 품 년 월 일			2014년 12월 16일
검사(수)년월일			2014년 12월 16일
검사(수) 장 소			대기환경연구부 대기측정관리팀소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상( ○ ), 대상( )													물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음.																물 품 출 납 원
2014년 12월 16일
																분임물품 출 납 원
		검수자 대기환경연구부 대기측정관리팀 직급: 환경6급 성명: 이상열												이상열		박찬구
		검수자 대기환경연구부 대기측정관리팀 직급: 환경7급 성명: 이용민												이용민

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

(뒷 쪽)

물품검사(수)내역서
물품 목록 번호	물품명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	미납량	비 고
	규 격
1	Raid Controller	ea	1,900,000	1	0	1	0
	LSI MegaRAID SAS 9260-16i
2	1T SATA	ea	285,000	3	0	3	0
	1T SATA3 ST1000DM003
3	기술지원출장비		475,000
4	H/Wv파트교체기술료		950,000
	계		4,180,000
	부가세		418,000
	합 계		4,598,000
			이하여백

※ 물품관리시스템 등록대상인 경우, 물품검수내역서는 물품취급단위별로 기재하여, 생략하시면

안됩니다.

* 첨부 : 장비점검및부품교체 보고서(부품사진 포함).  끝.