	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(선유로 70)

분류기호 예방과 - 2014. 12. 16.
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (우리벤처타운2 건물)
1. 민원접수 제 3473,3474 호 (2014. 12. 16)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 선유로 70 (문래동3가)			관 계 인		SK텔레콤(주)
허가동의일	-		착공신고년월일		2014. 10. 31.
건물규모	철근콘크리트조 지하 4층/지상 13층 연면적 39,756.73㎡ 중 ※ 소방시설공사 : 396.81㎡(지상11층 통신장비실 )
주요용도	복합	소방시설시공업자		태영방재(주) 대표 함영석
설 치 소방시설	소화기구, 청정소화약제설비(모듈러식)
소방공사 감리업자	대진소방이엔씨(주) 대표 곽정열(책임감리원 : 방호춘)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하 4층/지상 13층, 연면적 39,756.73㎡ 우리벤처타운2 건축물중 지상11층 통신장비실(396.81㎡)소방시설 설치공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							류인구			예방팀장					김금숙					예방과장					전결 12/16 이형배
협조자
시행			예방과-21279									(						)		접수											(						)
우	150-034					서울 영등포구 문래로 197(영등포동4가) 영등포소방서															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		02-2678-1062						/전송			02-2637-3119					/	romanee1149@seoul.go.kr												/	대시민공개