함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	거원중학교장
(경유)
제목	아리수음수대 수질검사결과 안내

1. 서울 상수도발전을 위하여 적극 협조하시는 귀 학교에 감사드리며,  아리수음수대에서 발생한 녹물로 인하여 음용에 불편드려 죄송합니다.

2. 녹물은 펌프(부스터) 거름망에 모여 있던 이물질에서 발생하여 펌프교체로 원인을 제거하였습니다.

3. 이후 ‘14.12.15 아리수음수대 수질검사시 녹물이 발생되지 않았으며, 수질검사결과 “먹는물 수질기준”에 적합하여 학생들이 음용할 수 있음을 알려드립니다.

4. 학생들이 “건강하고 맛있는 아리수”를 적극 이용할 수 있도록 아리수음수대에 대한 안내를 해주시길 바랍니다.

붙임   아리수음수대 수질검사결과 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	홍창인		수질팀장	이우재		행정지원과장	12/16 장성만
협조자
시행	행정지원과-19638	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울특별시 강동구 성내로 51	/
전화	3146-5049	/전송	02-3146-5078	/	hong1122@seoul.go.kr	/	대시민공개