함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	초순수제조기 수리

1. 우리정수센터 실험실에서 사용되는 초순수제조기(Esse-UP Basic,미래에스티)가 고장남에 따라 이를 수리하여 수질검사에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건    명 : 초순수제조기 수리

나. 소요예산  : 금154,000원(금일십오만사천원)

다. 수리내역 : 파워서플라이 및 어댑터 교체

라. 지급대상 : ㈜미래에스티

마. 지급방법 : 법인카드 결제후 결제계좌 입금조치

(******************** 광암아리수정수센터 정수운영과)

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비,수선유지교체비,

기타교체비(필터프레스탈수기 여과포구매 및 교체)

붙임 :  1. 산출기초조사서  1부.

2. 견적서          1부.

3. 지출결의서     1부.

4. 고장보고서     1부.  끝.                ※추산필 : 173번(12/16)

「공공구매 제품 통합관리 시스템 」조회 여부 : □ 예 ☑ 아니오		☑ 해당없음 체크시 사유기재
해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술제품 □기술개발제품 ☑해당없음
		해당없음

★주무관	변승헌		주무관	유혜영		정수운영과장	代지호선		광암아리수정수센터소장	12/16 차윤기
협조자
시행	정수운영과-10269	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)3146-5343	/전송	02)3146-5309	/	bsheon71@naver.com	/	부분공개(7)