하자검사조서 (2013년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가))

문서번호	기전과-15685
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		기전과장
		하상철		한영호		12/16 박재경

공사명	2013년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)
계약자	***************
계약금액	금311,289,000원(금삼억일천일백이십팔만구천원정)
계약일자	2013. 03. 08
하자담보 책임기간	2014. 02. 28 ~ 2015. 02. 27
하자검사	2014. 12. 16				검사결과		이상없음
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제70조 및 「같은법」시행규칙 제69조에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 하였음.
2014년 12월 16일
검 사 자		기전	과	지방공업주사		직		성명	한영호		한영호
검 사 자		기전	과	지방전기운영주사보		직		성명	하상철		하상철

하자검사 점검내용

연 번	공 종	검 사 내 용	검사결과	비 고
1	도로기전시설물 보수	• 가로등건주 상태 • 전선관 배관 설치상태 • 전원케이블 설치상태 • 앙카볼트 설치상태 • 누전선로 보수상태 • 기타 기전시설물 보수현황 점검	이상없음
2	지하차도 시설물	• 유도표시등 설치상태 • CCTV 전원 배관 설치상태 • 소화기함 설치상태 등	이상없음