함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보(동교동삼거리~합정역간 송배수관정비공사)

1. 급수운영과-24046(2014.12.4.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 『동교동삼거리~합정역간 송배수관정비공사』에 따른 통수전 수질검사를 실시한 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다

■ 수질검사결과 ■

1. 공사명 및 공사개요

공 사 명	동교동삼거리~합정역간 송배수관정비공사	공사개요	D=600mm L=1,504m	검사지점
				서교동395-153앞 다용도밸브

2. 검사결과

위 치	검사일시	검사지점	잔류염소	탁 도	판 정	비 고
동교동삼거리~합정역간 송배수관정비공사	2014.12.15	서교동395-153앞 다용도밸브	0.29	0.180	적합

	행정지원과장
주무관	신성균		수질팀장	조성관		행정지원과장	12/16 이희세
협조자
시행	행정지원과-32730	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동38-69)	/
전화	3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개