함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생보고(공소1210호)

1. 서울시 응답소 민원접수 (2014.12.12.) 소화전 주변 도로침하 건 관련입니다.

2. 위와관련 천호119안전센터에서 민원접수 소화전 주변 도로침하 관련 소방용수시설 고장 사항을 다음과 같이 보고합니다.

용수번호	형식	위 치	담당자	고장내용	사용여부	비고
1210호	지하식	강동구 진황도로 31길 14-11 (천호동169-17번지)	지방소방사 윤재일	지하식소화전 지반침하	사용 가능

붙임 :  1. 소방용수 고장발생 보고서 1부.

2. 고장소방용수시설 현황(위치도 및 사진) 1부.  끝.

							천호119안전센터장
담당자							윤재일			2팀장					나진수					119안전센터장					12/16 고석천
협조자
시행			천호119안전센터-5263									(						)		접수											(						)
우	134-020					서울 강동구 천호동 강동구 진황도로 37 천호119안전센터															/
전화		02-476-0119						/전송			02-474-1721					/	power522@seoul.go.kr												/	대시민공개