출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수운영과장				결재
박종태		12/16 최임봉
협 조

	명에 의하여 2014. 12. 16. 동파예방과 관련도시개발(대치1단지)아파트에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 12. 16.
보 고 자 : 시설6급 성명 : 박종태

보       고       내       용

일    시

1014. 12. 16.(화요일)

건    명

출장결과보고서(동파예방)

내용

○ 점검대상 : 동파취약아파트( 1 개 단지1,623세대)

○ 점검결과 및 조치사항

구 분	점검사항	조치사항
계량기 보온상태	전 세대 외부 샷시 설치로 보온완료	샷시 설치로 조치 완료
동파예방 전단지	동별 출입구 홍보 전단지 부착여부	8개동 주출입구 전단지 부착
관리사무소	구내방송장비 : 있음 구내방송 여부: 5회	금일부터 영하10도이므로 구내방송 20시경부터 지속 실시
경로당, 부녀회	방문 동파예방 독려	부녀회 및 경로당 노인분들에게 동파예방 독려

○ 동파예방 관리사무소 협의사항

붙임

동파 예방 안내문 부착 사진3매.

동파예방 홍보 사진

관리사무소앞 부착	동별 출입구 부착
동별 출입구 부착