	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방공사감리결과보고서 서류검토 결과보고(국내선 연결통로)

1. 민원접수-3016(2014.12.16.) “소방공사 감리결과보고(통보)서”와 관련입니다.

2. 위와 관련 소방공사 감리결과보고서 관계서류 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대지위치 : 강서구 하늘길 38번지 국내선 연결통로

나. 건 축 주 : 한국공항공사 서울지역본부장

다. 건축규모 : 지하1층/지상4층,연면적 77,838.91㎡(국내선연결통로 3,160.58㎡)

라. 건축용도 : 운수시설(공항시설)

마. 착공사유 : 노후소방시설 교체

바. 소방시설(기존)

○ 기계 : 소화기구, 옥내소화전설비,스프링클러설비,청정소화약제(신)

○ 전기 : 자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,유도등설비

비상조명등설비

사. 설계업체

○ 기계.전기 : ㈜비젼이앤지기술사사무소(**********)

아. 소방시설관련 업체

구 분	상 호	소 재 지	등록번호	대표자	기술자
공사업체	㈜한우기업	경북 의성군 의성읍 의성사곡로 189 (053-326-0404)	***** *********	장호걸	안정숙
감리업체	㈜지여이앤씨	서울시 영등포구 영신로220 (02-2655-9301)	**** ********	홍천화	박명길

3. 확인결과 : 완비

4. 확인자의견

- 강서구 하늘길 38번지 국내선 연결통로 소방 시설 완공에 따른 소방공사 감리결과보고서 제출 건으로 관련서류 검토한 바 소방관련 법규에 적합하게 설치되어 소방시설 완공검사 증명서를 교부함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

담당자	임용환		예방팀장	조동건		예방과장	12/16 代조동건
협조자
시행	예방과-17054	(		)	접수		(		)
우	157-030	서울 강서구 등촌동 630-2	/
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1119	/	mutjin69@seoul.go.kr	/	부분공개