문서번호	시설관리과-28431
결재일자	2014.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
오영진		고신석	12/16 우종근
협 조

『소형공사장』

동파 계량기 점검결과 보고

2014. 12

남부수도사업소

시설관리과

소형공사장 동파 계량기 점검 결과 보고

소형공사장의 계량기 동파 현장을 방문하여 재동파 방지 조치를 점검하고 수요가에게 재동파 방지를 위한 상담 및 홍보를 실시하고 결과를 보고함

Ⅰ		점검개요

대  상 : 신대방동 691-30 외 8개소

기  간 : 2014.12.12. ~ 12.15.

점검자 : 고신석 외 4인

점검 및 동파예방 홍보

동파 취약 공사현장 관리실태

계량기 재동파예방 홍보

Ⅱ		점검결과

신대방동 691-30 외 7개소 보온상태 양호

대방동 411-1 : 수도계량기 없음, 관 폐쇄조치

상세내역 : 첨부참조

조치전후 사진 : 첨부참조

Ⅲ		재동파 방지홍보 내용

계량기함 틈새 밀패 및 계량기함 내부 보온재 채움

계량기함 상부 비닐카바 등으로 넓게 밀패

야간 보온에 특히 주의요망, 등.  끝.