출 장 복 명 서

결재	주무관	급수운영과장
	문홍덕	12/16 최임봉

	명에 의거 관내 동파 취약아파트 대치2단지(아)에 출장하고 그결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014.12.16
보 고 자 : 직 시설주사 성명 : 문홍덕

보       고       내       용

일    시

‘14.12.16 (화요일)11:00~15:00

건    명

동파예방출장결과보고서(12.16일)

내용

○ 점검대상 : 동파취약아파트(11개 단지 1,753세대)

○ 점검결과 및 조치사항

아파트명(주소)	점검사항	조치사항
계량기 보온상태	전세대 보온	보온 조치 완료
동파예방 전단지	14개소 주출입구	14개소 주출입구 전단지 부착
관리사무소	구내방송장비 : 있음 구내방송 여부: 매일 수시	내일부터 영하13도이므로 구내방송 수시 실시
경로당, 부녀회	방문 동파예방 독려	부녀회 및 경로당 노인분들에게 동파예방 독려

○ 동파예방 관리사무소 협의사항(451-4533)

- 관리소장 이석목, 관리과장 이고훈,  적극 동파 예방 협조하고 있음