문서번호	급수운영과-31373
결재일자	2014.12.16.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
이경섭	김태형	12/16 안재엽
협 조

탐 지 작 업 일 지(B조)

탐 지 일		2014년 12월 16일 (화요일)			주 무 관		주 무 관	공 무 직
탐지구역		광진,중랑구 관내			이 경 섭		이 경 춘	*****
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	아차산 17	광진구 군자동 472-3	민원	CON		누수이상없음(수요가설명)
2	묵동 31	중랑구 중화동 290-8	”	ASP		난방누수(수요가설명)
3	아차산 44	광진구 자양동 205-4	”	CON		하수도누수(수요가설명)
4	묵동 41	중랑구 신내동 777번지	배관 탐지	ASP		배관탐지후 관로위치통보함			지역반장
5	묵동 10	중랑구 중화동 450번지 *************	공문	ASP		조사결과 누수이상없음			D=1000m/m
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고