행복을 위한 약속, Safe 강동!
	강동소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	불량맨홀 정비완료에 따른 검수 결과보고

1. 현장지휘대-10999(2014.12.15.)호 『불량맨홀 정비완료에 따른 검수

지시』와 관련입니다.

2. 천호119안전센터 관내 불량맨홀 정비완료에 따른 검수 결과를

다음과 같이 보고합니다.

○검수대상 및 내용

용수번호	형 식	위 치	시공내용	검수내용
제4225호	지상식	성안로 175 (천호동 147-1)	불량맨홀 정비	이상없음
제1209호	지상식	성안로 191 (천호동 121-93)	불량맨홀 정비	이상없음

붙임 : 소방용수시설 보수대상 확인결과 1부.  끝.

	천호119안전센터장
담당자	윤재일		2팀장	나진수		119안전센터장	12/16 고석천
협조자
시행	천호119안전센터-5262	(		)	접수		(		)
우	134-020	서울 강동구 천호동 강동구 진황도로 37 천호119안전센터	/
전화	02-476-0119	/전송	02-474-1721	/	power522@seoul.go.kr	/	대시민공개