출 장 결 과 보 고 서

★기전팀장		시설관리과장			결재
강준성		전결 12/16 代윤복철
협 조

	명에 의하여 2014. 12. 16(화) 동파취약아파트 수도계량기 동파예방 홍보차 개포한신 아파트에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 12. 16
보 고 자 : 지방공업주사 직 성명 : 강준성

보       고       내       용

일    시

2014. 12. 16(화) 11 : 30 ∼ 14 : 30

건    명

출장 결과 보고서(동파예방 활동 결과)

내용

￮ 점검대상 : 개포한신아파트(강남구 도곡2동 464) 동파취약세대 4개동 404세대

￮ 점검결과 및 조치사항

아파트명(주소)	점검사항	조치사항
강남구 도곡2동 464	계량기 보온상태	보온덮개 설치 완료.
	동파예방 전단지	주출입구, 승강기, 게시판 등에 전단지 부착 완료.
	관리사무소	구내방송 3회 실시 완료. 추가로 동파예방 안내 홍보 방송 수회 실시 예정.

￮ 동파예방 관리사무소 독려(협의)사항

- 금일(화요일) 저녁부터 기온이 영하 –12℃의 급강하 날씨가 2일간 지속됨에       따라 야간에 수도계량기가 동파되지 않도록 각 세대 수돗꼭지를 조금 개방토록

동파 안내 홍보방송 추가 실시 요청

- 수도계량기 동파 예방 전단지 필요 시, 추가 부착 요청.

비  고

수도계량기 동파예방 홍보 사진 :〈별첨〉

승강기 입구 동파예방 안내 홍보 전단지 부착