문서번호	시설관리과-28435
결재일자	2014.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
안규태		김태식	12/16 우종근
협 조

동파 계량기 처리 결과 보고

2014. 12

동파 계량기 처리 결과 보고

겨울철 동파 계량기 현장을 방문하여 재동파 방지 조치를 점검하고 수요가에게 재동파 방지를 위한 상담 및 홍보를 실시하고 결과를 보고함

Ⅰ		점검개요

대  상 : 신길동417-84 외 2개소

기  간 : 2014.12.15.

점검자 : 박행종, 안규태, 라정균

점검 및 동파예방 홍보

동파 취약 공사현장 관리실태

계량기 재동파예방 홍보

Ⅱ		점검결과

점검결과

동파 계량기 조치현장 점검결과

연번	위 치	점검 결과	조치내용	비 고
1	신길동417-84	양호	계량기 재동파예방 안내
2	신길동4829	양호	보온재로 현장조치
3	신길동4042	양호	계량기 재동파예방 안내

Ⅲ		재동파 방지홍보 내용

계량기함 틈새 밀패 및 계량기함 내부 보온재 채움

계량기함 상부 비닐카바 등으로 넓게 밀패

야간 보온에 특히 주의요망, 등.  끝.