작업일지(12/15)			주무관	주무관	시설관리과장	결재
			조진국	김대성	12/16 우종근
2014년 12월 15일 월요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 :  흐림,비

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 수탁공사 건. 대림2동 1037번지. 노후관로 cipD80→D100교체공사 하수관로 공사와 연계공사함. 2. 유관기관 협조건. 여의동 여의도역 함몰현상 입회. 양평동 한강수변지구 공사 입회. 3. 누수복구 건 대림2동 1030-8번지 불용관(D100)관련 2차굴착 입회.
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	2	550
수계전환, 유수율밸브확인		4
수질민원•불출수•녹물		25
누수복구, 불용관,훈련	1	18
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관공사		53
저수조조사,직결급수		3
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		38
유관공사	2	32
재개발, 재건축		31
소블록 배관망정리
봉사, 배관도 점검		36
비굴착,수탁 ,시비	1	20
기타
이설건,동파		3
음수대		2
퇴수작업, 공사후	1	1