투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	서부트럭터미널 앞 지하차도 인수전 점검사항 조치 요청

1. 토목부-23768(2014.12.2.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 우리사업소에서 인수 예정인 “서부트럭터미널 앞 지하차도”에 대하여 인수전 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 조치후 회신하여   주시기 바랍니다.

○ 점검사항

-  방음벽 점검통로 시건장치 설치 요함(번호시건장치설치 요함)

-  김포방향 지하차도 시점 170m 지점 공동구 덮개 파손 2개소

-  방음벽 누수(전체적인 점검 요함)

-  신월 IC 방향 출구 난간 볼트 풀림 1개소

-  방음벽 부재 2개 파손

붙임 현장점검사진 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	이승행		시설보수과장	12/16 김권일
협조자
시행	시설보수과-10064	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 마곡동 67-1	/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7972	/전송	2657-7910	/	2ss2hh@seoul.go.kr	/	대시민공개