	노원소방서
수신자	대응관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고(소방용수시설 2622호)

1. 관련 근거

가. 대응관리과-1556(2014.02.20.)호「2014년도 소방용수시설 운영 계획 시달」

나. 대응관리과-2014.12.16.본서 용수담당 전화수신」

2. 위와 관련하여 상계119안전센터 소화전 고장 발생을 아래 같이 보고 합니다.

〇 관리 번호 및 식별 : 2622 (지상식)

가. 위 치 : 서울특별시 노원구 중계동 360-2 청구상가 앞

나. 고장 발견 일시 : 2014. 12. 16.

다. 고장 내용 : 소화전몸통파손

라. 사용 여부 : 사용 불가

마. 고장 용수 담당자 : 소방교 김재우

붙 임 : 소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

	상계119안전센터장
담당자	이동봉		2팀장	박찬우		센터장	12/16 양희용
협조자
시행	상계119안전센터-5550	(		)	접수		(		)
우	139-816	서울 노원구 노원로26길 111 상계119안전센터	/
전화	02-936-0119	/전송	02-3392-2736	/	dbyee@seoul.go.kr	/	대시민공개