출 장 결 과 보 고 서

주무관		요금관리팀장	요금과장		결재
구자홍		박흥숙	12/16 김형기
협 조

명에 의하여 2014.12.16.일 동파예방과 관련 아래의 아파트에 현장출장하여 동파예방홍보 및 수도계량기 보온덮개 부착여부를 확인하고 그결과를 아래와 같이 보고 합니다.

****************************

보  고  내  용

일  시

2014. 12. 16.(금)

건  명

출장결과 보고서(동파예방 홍보 및 보온덮개부착여부 확인)

내용

○ 점검대상 : 동파취약아파트( 2개 단지 640 세대)

○ 점검결과 및 조치사항

1) 압구정동 414 미성(아)

구분	점검사항	조치사항
계량기 보온상태	동파취약 130세대 보온카바 부착 완료	해당사항없음
동파예방 전단지	출입구게시판에 동파예방홍보문 기부착	엘리베이터에도 부착협조 요청
관리사무소	구내방송장비 : 있음 구내방송 여부: 2회	기온 급강하시 동파예방방송 지속실시 요청

2) 압구정동 513 한양3차(아)

구분	점검사항	조치사항
계량기 보온상태	동파취약 510세대 보온카바 부착 완료	해당사항없음
동파예방 전단지	출입구게시판에 동파예방홍보문 기부착	엘리베이터에도 부착협조 요청
관리사무소	구내방송장비 : 없음 구내방송 여부: 없음	각 동별 경비직원을 통해서 주민들에 동파예방홍보 협조요청

○ 동파예방 관리사무소 협의사항

-  기온 급강하시 적극적인 동파예방홍보 협조요청

<< 홍부문안 부착 및 보온덮개 부착상태>>

압구전동 414 미성1차(아)
압구정동 513 한양3차(아)