출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	김문호	강준성	12/16 代윤복철

	명에 의거 2014.12.16.(화) 수도계량기 동파예방 홍보 관련 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 지방공업서기보 김문호

보       고       내       용

일    시

2014. 12. 16.(화)

건    명

출장결과보고서(동파예방 점검 결과)

내용

ㅇ 점거대상 : 동파취약아파트(풍림아파트) 9,10호라인

ㅇ 점검결과 및 조치사항

아파트명(주소)	점검사항	조치사항	비 고
풍람아파트 (강남구 삼성동 106)	계량기 보온상태	보온덮게 설치 완료
	동파예방 전단지 전달	출입구, 엘리베이터, 게시판 등 전단지 부착
	관리사무소	구내방송 실시 및 추가 요청

ㅇ 동파예방 관리사무소 협조사항

- 영하의 날씨가 지속될 경우 수도꼭지를 약간 열어 동파 예방

- 전단지 내용 홍보 및 구내방송을 통한 동파 예방 철저

비  고