함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	수질민원관련 검사의뢰

우리사업소에 접수된 수질민원과 관련하여 현장조사후 아래와 같이 민원인이 채집한 생물체에 대하여 검사를 의뢰하오니 검사후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 민 원 인 : ****************

나. 주    소 : ***********************

다. 시료수량 : 1점(별첨)

라. 시료종류 : 민원인이 거주지 욕실바닥에서 채집하여 보관중인 시료

마. 세부 의뢰내역

시료 번호	채집일자	현장 수질검사 결과					비 고
		잔류염소	탁도	pH	철	구리
중부-2	2014. 12. 12	0.22㎎/ℓ	0.23㎎/ℓ	7.3	0.00 ㎎/ℓ	0.05 ㎎/ℓ	적합

첨 부 : 검사 시료(별도지참) 1점.  끝.

	중부수도사업소장
수신자	상수도연구원장(수질연구과장),상수도연구원장(미생물검사과장)
주무관	변학준		수질팀장	김진국		행정지원과장	12/16 서경만
협조자
시행	행정지원과-26447	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-2048	/전송	02-3146-2079	/	byun6009@seoul.go.kr	/	부분공개