		강남수도사업소
CU********6*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료(방배동 541-5)

1. 옥외누수신고 민원을 신청한 아래 건에 대하여 현장확인 후 민원처리를 완료하고 그 결과를 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	1002014054081	신청일자	2014년 12월 16일
누수위치(주소)	137060 서울 서초구 방배동 541-5
신청인	김형기	연락처	*************
신청인(주소)	서울 서초구 방배동 541-5
현장도착시간	16시 00분	출동인원	3
누수여부	Y	누수탐지여부	N
조사자	이경우	처리일자	2014년 12월 15일
처리결과	15mm 앵글밸브 교체

끝.

주무관							이경우				시설관리과장					12/16 代윤복철
협조자
시행			시설관리과-26038										(						)		접수												(						)
우						강남구 도곡동 459-4																/
전화		3146-4912							/전송			3146-4939					/	lkwoo60@never.com													/	부분공개(6)