고압가스 수불부(12.15)

결재	주무관	정수과장
	김유선	12/16 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	시운전	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			27,218						15,645			22,384
12.01		536	26,682		0	0	226	226	15,419		2,352	20,032
12.02		703	25,979		0	0	254	254	15,165		1,952	18,080
12.03		620	25,359		0	0	238	238	14,927		2,192	15,888
12.04		573	24,786	6,300	0	0	234	234	20,993		2,434	13,454
12.05		538	24,248		0	0	216	216	20,777	19,000	2,509	29,945
12.06		489	23,759		0	0	206	206	20,571		2,534	27,411
12.07		464	23,295		0	0	194	194	20,377		2,429	24,982
12.08		533	22,762		7	0	217	224	20,153		3,106	21,876
12.09		485	22,277		5	0	203	208	19,945		3,556	18,320
12.10	6,300	456	28,121		16	0	207	223	19,722		3,667	14,653
12.11		407	27,714		0	0	193	193	19,529		3,229	11,424
12.12		413	27,301		0	0	201	201	19,328	19,000	3,552	26,872
12.13		324	26,977		0	0	188	188	19,140		3,196	23,676
12.14		339	26,638		0	0	177	177	18,963		3,279	20,397
12.15		330	26,308		0	0	193	193	18,770		3,401	16,996
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23
12.24
12.25
12.26
12.27
12.28
12.29
12.30
12.31
합계	6,300	7,210		6,300	28	0	3,147	3,175		38,000	43,388