문서번호	은평병원원무과-18106
결재일자	2014.12.16.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장		은평병원장
이우진	이종민	조현		12/16 남민
협 조
	진료부장		이순정
	간호과장		박동림
	약제과장		조경숙

2014년 겨울철 종합대책 추진계획

2014. 12.

서울특별시 은평병원

(원 무 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014년 겨울철 종합대책 추진계획

겨울철에 주로 발생하는 폭설, 한파, 화재 등 재해 및 안전사고를 사전에 예방하여 시민고객 불편을 최소화하기 위하여 겨울철 종합대책을 수립·시행하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

추진근거

❍ 2014년 겨울철 종합대책 수립계획(기획담당관-15137, ‘14.10.17)

❍ ‘14/’15년 겨울철 제설대책 추진계획(도로관리과-17142, ‘14.11.11)

추진기간 : 2014. 11. 15 ~ 2015. 3. 15 (4개월간)

추진방향

❍ 겨울철 폭설대비 재해예방체계 구축

- 제설작업 관련 사전준비 철저

- 기상특보 및 현장 상황에 따라 자체 비상근무체제 강화

❍ 각종 시설물에 대한 사전 안전점검 및 화재 예방활동 강화

- 청사시설(가스,전기,난방 등) 및 취약개소(담장,옹벽,축대 등) 점검 및 정비

- 소방시설 점검 및 하반기 소방훈련 실시

Ⅱ		분야별 세부 추진계획

폭설대비 재해예방체계 구축

❍ 사전 예방활동 및 안전관리

- 염화칼슘 등 제설자재 현황파악 및 확보 조치

- 신속한 초동제설체계 구축(인력, 구역지정)

- 직원 및 유관기관 비상연락망 정비 및 협조체계 유지

❍ 제설단계별 비상근무

단계별	조 건	근무형태	제설방법
평 시 (보강시)	▹ 제설대비 상황 유지	당직근무자 (경비 및 시설관리근로자)
1 단계	▹ 강설예보시 ▹ 적설량 5cm 미만 예보시	당직근무자 (경비 및 시설관리근로자)	염화칼슘 살포
2 단계	▹ 대설주의보 발령시 ▹ 적설량 5cm 이상 예보시	직원 1/4 근무 (팀장 포함)	염화칼슘 살포 밀어내기
3 단계	▹ 대설경보 발령시 ▹ 적설량 10cm 이상 예보시	직원 1/2 근무 (과장 포함) ※ 필요시 전직원	염화칼슘 살포 밀어내기

※ 비상근무 및 순찰 철저로 재난 예방 및 신속한 상황 처리

- 단계별 비상 근무조 편성은 상황발생시 즉시 비상근무 명령 조치

시설물 안전점검 및 화재 예방활동 강화

❍ 시설별(병동, 기계실, 전기실 등) 안전점검 확인 철저

- 수돗물 동파방지 및 건물누수 가능구역 점검 후 조치

- 겨울철 대비 각종 시설물 안전관리상태 재확인 후 필요시 정비

❍ 구조물의 균열, 하중, 내력 등 손상여부 확인

❍ 사용시설 및 위험시설의 안전성 여부

- 가스, 유류 등 위험시설물 안전점검은 유관기관(서울도시가스 등)

협조하여 안전상태 점검 및 확인

- 기타 시설물은 육안 안전점검 후 문제점 발견시 조치결과 보고

❍ 화재 경계근무 및 예방활동 강화

- 심야시간대(22:00이후) 화재 ․ 재난예방 기동순찰 실시

- 전직원 대상 하반기 소방교육 및 훈련 실시

❍ 화재예방 중점사항

- 소방관련 시설 기능 및 유지관리 적정여부 확인

․ 소화기, 소화탐지기 등 소방시설 작동상태 점검

․ 방화문, 방화샷터의 정상 작동상태 점검

- 비상구 폐쇄, 복도 ․ 계단 등 피난통로 물건 적치행위 단속

- 전기 ․ 가스시설 등 안전사용 지도 및 화재위험요인 제거

․ 전선배선 불량 및 다량의 콘센트 사용여부 점검

․ 사무실내 개인 전열기, 난방기기 등 사용 금지

․ 누전차단기, 비상발전기 등 전기시설 정상 가동 점검

․ 가스용기, 가스밸브 등 관리상태 및 가연성 물질 방치 여부

- 소방안전점검 세부추진계획은 “소방대책”에 의거 연중 실시

Ⅲ		행 정 사 항

❍ 제설대비 대기 및 비상발령 응소자 초과근무 인정

❍ 제설자재 보유현황 파악 및 구매

붙임  1. 유관기관 및 긴급복구업체 지정 현황 1부.

2. 방화시설점검표. 1부.

3. 제설단계별 비상근무조 편성 현황 1부.  끝.

〈붙임 1〉

유관기관 및 긴급 복구업체 지정 현황

분야별		담당자 연락처	유 관 기 관		복 구 업 체
			기 관 명	연락처	업 체 명	담당자	연 락 처
전기	전기 UPS	이우진 *************	한국전기안전공사 한전성서지점	1588-7500 350-2268	중앙감시실	박상배	*********** *************
					메트로컴넷	이대우	*************
	승강기		승강기안전관리원 서울북부지원	711-3621	금강테크 엘리베이터	지귀용	*********** *************
기계	기계 설비	이우진 *************	한국에너지 관리공단	862-5201	중앙감시실	한상용	*********** *************
가 스		이우진 *************	서울도시가스	1588-5788	중앙감시실	이경희	*********** *************
소 방			은평소방서	355-0119	㈜서울방재전문기술단	김성대	*********** *************
통 신		민근홍 *************	한국통신	100	메트로컴넷	이대우	*************

〈붙임 2〉

방 화 시 설 점 검 표

		결재	담당	반장		소장
점 검 일 자	20 년 월 일 요일
점 검 자
점 검 사 항	점 검 내 용			점 검 결 과
				양호	정비		불량
방 화 관 리	o. 소방계획서 및 방화관리업무 이행여부
	o. 자위소방대 조직표 정비여부
	o. 유사시 인명피해 방지대책 수립 시행여부
경 보 설 비	o. 화재수신기 도통, 회로동작시험 및 기능점검
	o. 화재발신기 작동상태 및 표시등 점등상태
	o. 주경종 및 지구경종 작동상태
	o. 화재감지기 설치상태 및 기능상 이상유무
소화전 설비	o. 소화전펌프, 스위치 및 표시등 작동상태
	o. 밸브 및 소방호스 연결상태
소화기 설비	o. 지시압력계 지시침의 정상상태 여부
	o. 검정합격표시 부착여부 및 몸통부식여부
	o. 노즐, 호스, 안전핀의 이상여부
피 난 설 비	o. 피난유도등의 점등상태 및 파손상태
	o. 비상구, 출입구등의 피난장애 물건방치여부
	o. 화재 우려가 있는 가연물의 방치여부
인명구조설비	o. 방열복은. 장갑. 신발. 헬멧등 상태여부
	o. 공기호흡기의용기,호스,게이지부 정상상태여부
기타사항

〈붙임 3〉

제설단계별 비상근무조 편성 현황

□ 2단계 1조(3단계 A조)

소속	성명	휴대폰	비고
원무과	이종민	*************	조장
	이경주	*************
	김문균	*************
	문정혜	*************
	김권호	*************
약제과	채선화	*************
간호과	이성남	*************
진료부	한경희	*************
	김지영	*************
	김연미	*************
	박희진	*************
	김만훈	*************
	오선화	*************
	배이진	*************
	박진영	*************
	전예원	*************
	김성란	*************

□ 2단계 2조(3단계 A조)

소속	성명	휴대폰	비고
원무과	임경진	*************
	홍경남	*************
	김서환	*************
	이경상	*************
	오은영	*************
약제과	강성심	*************
간호과	이형숙	*************	조장
진료부	김규진	*************
	장윤정	*************
	김영대	*************
	이미희	*************
	김채옥	*************
	김양희	*************
	이미현	*************
	신지명	*************
	남궁정	*************
	성다정	*************

□ 2단계 3조(3단계 B조)

소속	성명	휴대폰	비고
원무과	남기선	*************	조장
	민근홍	*************
	이우태	*************
	김형미	*************
약제과	김원영	*************
	이정민	*************
간호과	이미순	*************
진료부	안성희	*************
	곽지영	*************
	송충규	*************
	김진웅	*************
	강동진	*************
	연영혜	*************
	정춘화	*************
	김보람	*************
	박서율	************
	전은옥	*************

□ 2단계 4조(3단계 B조)

소속	성명	휴대폰	비고
원무과	이우진	*************
	노봉준	*************
	하재국	*************
	김태순	*************
	문영란	*************
약제과	박아영	*************
간호과	이두선	*************
	강서희	*************
진료부	우난주	*************	조장
	김점옥	*************
	정영숙	*************
	한송이	*************
	이성우	*************
	김미영	*************
	박서현	*************
	정서형	*************
	김보은	*************