복 명 서

결재	★담당자	위험물안전팀장	예방과장
	양승회	이문복	전결 12/17 문정명

대시민공개

	예방과-22265(2014.12.01.)호 “시정보완사항통보(91보3669)”와 관련하여 시정명령대상에 대한 확인검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2014년 12월 17일
복명자 : 소방위 이 문 복 소방위 양 승 회

확       인       내       용

확인일시

2014년 12월 16일

건    명

시정명령대상 확인검사(91보3669)

내용

□대 상 명 : 이동탱크저장소(제26-0803-130910호)

□대 표 자 : 최 진 식(동부석유에너지)

□명령번호 : 예방과-22265(2014.12.01.)호 “시정보완사항통보(91보3669)”

□검사구분 : 시정명령에 따른 확인검사

시정명령내용	법적근거	기간	확인 결과	비고
▶ 접지전극 결착용 클립 정비요망	-위험물안전관리법제14조1항 및 동법 시행규칙제34조 -[별표10]이동탱크저장소의 위치․구조 및 설비의 기준	2014. 12.15.	완비

비  고

붙 임  현장확인 사진 1부.  끝.