문서번호	정수시설과-8814
결재일자	2014.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박종철		김오열	12/17 代김오열
협조

설비관리실 기계분야 작업일지

2014.12.16

정 수 시 설 과

(설비관리실)

설비관리실 기계분야 작업일지

일자 : 2014.12.16.(화)

구   분

작   업   내   용

기계설비 (점검,정비)

○1정수 송수동 펌프(1~6호),유압발생장치 하반기 정기 점검,정비

⇒모터,펌프(6대,펌프오일타입:2대):오일 점검 및 구리스 주입

⇒송수(2호)축누수 패킹 조임 조정

⇒유압 발생장치:유압배관 라인 누유등 점검 및 오일 점검

○1정수 여과지(1~16지)공압 밸브,콤퓨레샤 점검,정비

⇒응축수 제거 및 에어유니터 공압밸브용 실린더유(3개지)오일보충

○2정수 송수동 고압 모터,펌프,유압 발생장치등 순찰 점검

⇒소음,진동,유압 오일체크,누유,누수등 상태 점검

⇒금천 라인 유압발생장치 과부하 폴트 발생으로 해제후 정상운전

냉난방설비

비   고

1정수 송수 모터,펌프 구리스주입등,점검	1정수 여과지 공압밸브 실린더유 오일보충

품 명

규 격

단위

수량

내  용

구리스

kg

5

1정수 송수동 모터,펌프

오일

32％

리터

0.3

1정수 여과지 공압밸브 실린더

부탄가스

개

3

1정수 침전지 배관 결빙 해빙