문서번호	서북병원원무과-9799
결재일자	2013.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	원무팀장	원무과장		서북병원장
유현재	임재규	조기현		06/24 김한선
협 조
	서무팀장		이정선

입원환자 배식용 보온·보냉카트 교체 검토

서울특별시 서북병원

원무과(영양실)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

입원환자 배식용 보온·보냉카트 교체 검토

우리병원 입원 환자 배식에 사용되는 보온·보냉카트의 내구한 초과 및 노후로 유지관리비용 증가 및 수리·교체 불가 부분이 발생하여 적온급식에 지장이 있어 보온.보탱카트의 교체가 필요하므로 이를 2014년 예산에 반영하여 입원환자 식사만족도 향상 및 환자급식에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		보온· 보냉카트 현황

□ 보온·보냉카트 보유 현황

	보온·보냉 배선카트
	동관 병동용	본관 병동용	서관 병동용
총보유 수량	5	4	2
교체대상수량	5	4	2
구입일	2006.12	2005.12	2005.12
내구연한	2013.11(1년 초과)	2012.11(2년 초과)	2012.11(2년 초과)

□ 문제점

○ 현재 사용중인 카트를 수리하기 위한 많은 금액의 수리비 소요 예상 됨

- 카트 1대당 예상 수리비용 4,895천원  ※표 1, 수리비 소요예상금액

- 2014년 보온·보냉 배선카트 구매(2005년 1월 구매)한지 10년으로 주요부품의 경우          이미 2회 이상 교체하였으며, 범퍼 등 외관 파손 부분은 수차례 교체하여 사용 중임.

- 전체적인 기기 노후로 인하여 콤프레셔, 전동감속기 등의 교체 주기가 년 1회로          단축되어 매년 유지보수비용 과다 지출이 예상됨.

○ 수리 불가능한 부분 발생

- 카트 내벽(보온 발열판)과 선반의 경우는 오랜 기간 사용으로 인한 부식으로 오염의          정도가 심하나 카트 구조상 교체 불가한 부분으로 위생상의 문제 있음.

○ 일부 병동 배식카의 경우 노후 정도 극심함.

- 동관병동 배식용 카트 5대의 경우 본·서관 배식용 카트보다 1년 늦게 구매하였으나,          병원 구조상 배식 이동거리가 길어 기기 노후정도가 심함.

※ 표 1. 현재 사용중인 보온·보냉 배선카 수리비 예상금액               (단위/원)

Ⅱ		검 토

품 명		수량	단위	산출조사근거(단가)	산 출 가 격
				명세 CMK (주)	단 가	금 액
1	콤프레셔유니트	1	ea	759,000	759,000	1,518,000
2	전동감속기	1	ea	852,500	852,500	852,500
3	카트 도어 교체	8	ea	194,040	194,040	1,552,320
4	배터리	1	ea	217,800	217,800	217,800
5	충전기	1	ea	254,100	254,100	254,100
6	기타 소모비품 등	1	식	500,000	500,000	500,000
7	소 계					4,894,720
8	카트내벽, 선반	교체불가
※현재 우리병원에서 사용중인 보온·보냉카의 경우특허품으로 부품조달이 제조사(명세CMK(주))에서만 가능함.
보유중인 11대 모두 수리 시 소요비용						53,841,920

□ 검토 결과

○ 현재 사용 중인 배선카트를 전체 수리하여 사용하고자하면 2014년 약 5천4백만원의        유지보수비 예산이 필요하고, 수리 후에도 지속적으로 매년 고액의 유지보수비가        소요될 것으로 예상되며, 일부 부분의 경우는 수리 불가한 항목이 있음.

○ 수리 불가한 카트 내벽(발열판)과 선반의 경우는 음식물로 인한 부식으로 부식된        부분에서의 세균번식 가능성이 높아 급식의 위생상 취약점임.

○ 보유하고 있는 카트 모두 내구연한이 지났으며, 수리불가하거나 수리가 가능한 부분도        수리비 및 지속적인 유지관리비 예산이 많이 소요될 것으로 예상되므로, 2014년        자산취득비 예산을 요청하여 교체하는 것이 타당하다고 판단됨.

○ 보온·보냉 배식카트 내부 부식의 주된 원인이 퇴식상에서의 음식물로 인한 부식이므로,        카트 사용 수명 연장을 위하여 퇴식카트를 함께 구매, 사용하여하여 퇴식 시           카트내부 부식 등의 노후 원인을 예방하고자 함.

Ⅲ		교체 소요비용

□ 보온·보냉 배선카트 교체 및 퇴식카트 구매 소요비용 : 209,975천원

품 명		수량	단위	산출조사근거(단가)	산 출 가 격 (단위:원)
				나라장터쇼및몰, 명세 CMK (주)	단 가	금 액
1	보온보냉배식카트	11	ea	1,7500,000	17,500,000	192,500,000
2	퇴식카트	6	ea	1,900,000	1,900,000	11,400,000
3	배식카트전용식판	450	ea	13,500	13,500	6,075,000
비고	※ 퇴식카트의 경우 보온·보탱 배식카트와 set로 11대를 구매하여야 하나, 배선카 모두 교체 시 카트 재구매 건이므로 제조사(명세CMK(주))에서 보상판매로 5대 제공하기로 하여 6대만 예산에 반영 하고자 함(9,500천원 절감)
계						209,975,000

Ⅳ		행정사항

□ 2014년 예산편성 시 보온·보냉카트 구매비용 반영

○ 예산 과목 : 연구 활성화 및 시설환경개선으로 진료서비스 증진, 서북병원운영, 서북 병원

의료 및 행정장비 확충, 자산 및 물품 취득비

○ 구매 방법

- 보온·보냉 배식카트 : 조달구매

- 퇴식카트, 식판 : 수의계약

○ 구매 기간 : 예산 확정 시 2014년 1/4분기 구매하여 교체