문서번호	의정담당관-6136
결재일자	2013.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	의정담당관		시의회사무처장
김경종	안재오	양인승		06/24 권혁소
협 조
	총무팀장		이상래
	주무관		김창중

2013년 여름철 전력위기 극복을 위한

시의회 여름철 에너지절약 추진계획

2013. 6.

서울시의회사무처

(의정담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2013년 여름철 전력위기 극복을 위한

시의회 여름철 에너지절약 추진계획

원전 3기 가동중단 등 유례없는 전력난이 예상되는 실정으로 2013년 여름철 전력수급 위기 극복을 위해 시의회 에너지 절약 추진계획을 수립 시행하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 제5조

□ 서울시에너지조례 제18조 ~ 22조

□ 2013년 여름철 에너지절약 종합대책

(기후환경본부 - '13.6.14 행정1부시장 방침)

Ⅱ		여름철 전력수급 여건

□ 기상전망

❍ 금년 여름은 더위가 빨리 오고, 기온도 평년보다 높을것으로 전망

❍ 6월초 일시적 고온현상 발생, 8월까지 무더울 것으로 전망

□ 전력수급 전망

❍ 5월 원전 3기 추가 정지 → 총 23기 원전중 13기만 정상가동

❍ 최대공급 7,672만KW, 최대수요 7,870만KW로 198만KW 부족

- 당초 최대 공급능력 전망치가 약 7,808만KW에서, 7,672만KW로 감소

❍ 6월부터 공급차질 가능성이 높고, 8월에는 심각할 것으로 예상

Ⅲ		추 진 방 향

□ 시의회 전년 동기대비 15% 선제적 절감 추진

□ 피크시간대(14시~17시) 냉방 및 조명 전력 감축

□ 실효성 있는 에너지절약 이행실태 자체점검 실시

Ⅳ		세부 추진계획

□ 추진기간 : 2013. 6월 ~ 8월

□ 대    상 : 본관 및 의원회관

□ 추진내용

❍ 공공청사 에너지 소비 15% 절감 추진

- 실내 냉방온도 28℃ 제한 준수

- 전력사용 피크시간대(14시~17시) 냉방기 순차적 가동중지 실시

(14:00~14:30, 15:00~15:30, 16:00~16:30)

※ 시의회 회기진행 및 각종 행사시에는 냉방시설 탄력 운영

❍ 전직원 에너지절감 생활화

- 각 부서별 “에너지지킴이” 냉방온도 준수 및 조명관계 점검

- 중식시간 사무실 전등 및 PC 일괄 소등

- 엘리베이터 4층 이하 걸어 다니기 (단 장애인, 노약자 등은 제외)

❍ 에너지 절약 홍보

- 청사내 에너지절약 홍보방송 실시 : 일 2회(11:30, 17:50)

※ 회기중에는 홍보방송 중지, 시설관리팀 직원계도

- 에너지절약 전직원 실천운동 적극 참여 유도 및 홍보

❍ 시의회 청사 에너지절약 이행실태 자체점검 실시

- 점검대상 : 본관 및 의원회관

- 점검내용 : 실내온도 28℃ 준수, 중식시간 조명 소등 여부 등

- 점검주기 : 주 1회 이상

- 점 검 반 : 15명

▸ 총    괄 : 시설관리팀장

▸ 본    관 : 공업주사   김창중 등 7명

▸ 의원회관 : 공업주사보 김경종 등 7명

❍ 전력수급 위기경보 단계 및 단계별 조치사항

비상단계	판단기준	한전 조치사항	조치사항
관심	운영예비력 300~400만KW 미만	비상수습대책본부 구성 및 상황실 운영	전력사용량 50% 감축 ▶ 조명 1/2 소등, 전력시설 1/2 가동정지 ▶ 전력시설 : 냉방시설, 모터, 동력사용시설
주의	운영예비력 200~300만KW 미만	직접부하제어 시행	전력사용량 70% 감축 ▶ 일반조명 소등 ▶ 사무기능 유지 최소 조명 사용
경계	운영예비력 100~200만KW 미만	긴급 자율절전 시행	주의단계 조치사항 유지 ▶ 정부와 한국전력 조치사항 즉시이행
심각	운영예비력 100만KW 미만	부하조정 시행

Ⅴ		행 정 사 항

□ 에너지절약 이행실태 자체점검 결과 제출

❍ 기후환경본부 녹색에너지과 6.30, 7.30. 8.30 제출

붙임 : 1. 에너지절약 이행실태 자체 점검표 양식 1부.

2. 청사 에너지절약 이행실태 점검반 편성 1부.

3. 에너지 절약 홍보문 1부.  끝.