문서번호	관리과-15414
결재일자	2014.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
지방행정사무관대우	관리과장	중랑물재생센터소장
이신호	김홍덕	12/17 채희정

중랑물재생센터

4/4분기 주민협의회 개최 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

중랑물재생센터

( 관  리  과 )

중랑물재생센터

4/4분기 주민협의회 개최 결과보고

센터 인근 지역주민의 의견청취 및 소통협력 강화를 위해 ‘14년 4/4분기 주민협의회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

※ 추진근거 : 중랑물재생센터 2014년도 주민협의회 운영계획(관리과, ‘14.2.24)

Ⅰ		개최개요

❑ 일시․장소 : ‘14. 12. 16(화) 17:00, 본관3층 회의실

❑ 참석위원 : 위원 7명(김태원, 민경수, 손윤조, 오진희, 임상문, 최봉호, 한홍길)

❑ 주요 회의내용

❍ 2014년 4/4분기 추진사항 및 현안업무 보고 (관리과장)

- 옷에 묻은 냄세 제거용 에어샤워기 설치

- 제3처리장 투시창 및 환기구 밀폐

- 2014년도 센터 전직원 워크숍 실시

- 제5회 주민친선 배드민턴 대회 개최

- 2014년도 하반기 퇴임식 개최

❍ 의견 청취(의견수렴) 및 간담회

- 센터내 설치되어 있는 환풍구에 성남시 공연장 인명사고 처럼  사고가 날 수 있는 곳이 있는지?

➜ 외부 민간인들이 사고날 환풍구는 없으나, 내부 시설물에 설치되어 있는 환풍기 등은 야간 근무직원의 경우 안전사고 대비하여 2인1조로 근무하고 있음, 또한, 부식된 시설 및 오픈된 곳은 스테인레스로 교체하고 있음

- 건물내에 가스가 틈새를 통해 밖으로 새어 나오지는 않는지?

➜ 건물 내부에 폭발가스가 있는 곳은 없으며, 환기구를 밀폐하는 것은 내부에 있는 악취 냄새가 틈새를 통해 밖으로 나오는 악취유발 밀폐미흡시설을 보수하여 외부 확산을 최소화 시키는 것이며, 처리과정에서 발생하는 내부의  악취는 포집하여 종합탈취실 바이오필터로 처리하고 있음

- 환기구 설치되어 있는 현황을 보고해 주었으면 합니다.

➜ 알겠음

❑ 소요예산 : 1,173천원

❍ 회의참석 수당 : 7명 × 100천원 = 700천원

❍ 회의운영비    : 473,000원

❍ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영, 사무관리비(201-01), 사무관리비

Ⅱ		향후계획

❍ ‘15. 1/4분기 주민협의회 회의개최 : ’15.3월중. 끝.